МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

Филиал КузГТУ в г. Белово

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе,

совмещающая должность

директора филиала

Долганова Ж.А.

Рабочая программа дисциплины

Электроснабжение и электрооборудование горных машин

Специальность 21.05.04 «Горное дело»

Специализация 09 «Горные машины и оборудование»

Присваиваемая квалификация

«Горный инженер (специалист)»

Форма обучения

очно-заочная

год набора 2024

Белово 2024

Рабочую программу составил: к.т.н., доцент Негадаев В.А.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Горного дела и техносферной безопасности»

Протокол № 9 от «13» апреля 2024 г.

Заведующий кафедрой: Белов В.Ф.

Согласовано учебно-методической комиссией по специальности 21.05.04 «Горное дело»

Протокол № 8 от «16» апреля 2024 г.

Председатель комиссии: Аксененко В.В.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электроснабжение и электрооборудование горных машин", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:

профессиональных компетенций:

ПК-1 - Способен производить разработку технической и нормативной документации для испытания, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования.

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций

Индикатор(ы) достижения:

Применяет: техническую и нормативную документацию для машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования различного функционального назначения с учетом требований экологической и промышленной безопасности; безопасную работу в электроустановках горного предприятия.

Результаты обучения по дисциплине:

Знать: основную техническую и нормативную документацию для машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования различного функционального назначения с учетом требований экологической и промышленной безопасности; устройство РЭО во взрывозащищённом и нормальном исполнениях; основные технические данные и область применения электрооборудования разного исполнения; стандарты и нормативно-техническую документацию на применяемое электрооборудования ГМ; устройство и принцип действия узлов и блоков применяемого электрооборудования ГМ; периодичность проведения осмотров и ревизий электрооборудования ГМ; требования нормативных документов по безопасному производству работ в электроустановках и на РЭО горных предприятий;

Уметь: анализировать научно-техническую информацию; определить вид и область применения электрооборудования ГМ по данным на их технической табличке; читать электрические схемы электрооборудования ГМ;

Владеть: методикой анализа информации; навыком составления инструкций по эксплуатации ГМ; методами безопасного проведения ремонтных работ; расчётом уставок токовых защит; навыками работы с измерительными приборами и РЭО; приёмами поиска неисправностей электрооборудования и их устранением в ГМ.

- Место дисциплины "Электроснабжение и электрооборудование горных машин" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: «Основы горного дела (открытая геотехнология)», «Основы горного дела (подземная геотехнология)», «Основы электробезопасности», «Теоретические основы электротехники», «Транспортные машины», «Карьерные горные машины и оборудование», «Основы обогащения и переработки полезных ископаемых», «Горные машины, комплексы и оборудование».

В области: основные физические явления и законы механики, электротехники, их математическое описание; основ технологии горного производства; основные методы расчёта электрических цепей; применения компьютерной техники в своей профессиональной деятельности; методов анализа физических явлений в технических устройствах и системах.

Дисциплина входит в Блок 1; Дисциплины (модули) ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

- Объем дисциплины "Электроснабжение и электрооборудование горных машин" в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Электроснабжение и электрооборудование горных машин" составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

| Форма обучения | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОФ | ЗФ | ОЗФ |
| Курс 5/Семестр 10 |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 108 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий): |  |  |  |
| Аудиторная работа |  |  |  |
| Лекции |  |  | 4 |
| Лабораторные занятия |  |  |  |
| Практические занятия |  |  | 4 |
| Внеаудиторная работа |  |  |  |
| Индивидуальная работа с преподавателем: |  |  |  |
| Консультация и иные виды учебной деятельности |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  | 64 |
| Форма промежуточной аттестации |  |  | экзамен |
| Курс 6/Семестр 11 |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 144 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий): |  |  |  |
| Аудиторная работа |  |  |  |
| Лекции |  |  | 4 |
| Лабораторные занятия |  |  |  |
| Практические занятия |  |  | 8 |
| Внеаудиторная работа |  |  |  |
| Индивидуальная работа с преподавателем: |  |  |  |
| Консультация и иные виды учебной деятельности |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  | 132 |
| Форма промежуточной аттестации |  |  | зачет |

- Содержание дисциплины "Электроснабжение и электрооборудование горных машин", структурированное по разделам (темам)

  - Лекционные занятия

| Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание | Трудоемкость в часах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОФ | ЗФ | ОЗФ |
| Семестр |  |  |  |
| - Введение. 1.1. Особенности электроснабжения горных работ. Условия эксплуатации и работы РЭО и электрических сетей. Основные характеристики электроприемников. Рудничное нормальное и взрывозащищенное электрооборудование. Уровни и виды взрывозащиты. Категории электроприемников по надежности электроснабжения. |  |  | - |
| 1.2. Качество электроэнергии. Показатели качества электроэнергии (ПКЭ). Влияние режимов работы электрооборудования на ПКЭ. |  |  | - |
| 1.3. Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека. Влияние режима работы нейтрали на уровень электробезопасности. Меры защиты от поражения электрическим током. Защитное заземление. Защитное отключение Обеспечение пожаробезопасности РЭО. Искробезопасность электрических цепей. |  |  | 0,5 |
| 1.4. Энергетические показатели и тарифы на электроэнергию. Расход и потери электрической энергии. Энергосбережение и энергоэффективность ГП. |  |  | 0,5 |
| - Электроснабжение открытых горных работ (ОГР). 2.5. Системы распределения электроэнергии. Принципы построения карьерных распределительных сетей. Схемы электроснабжения ОГР. Устройство воздушных и кабельных линий. Защита электрических сетей ОГР. |  |  | 0,5 |
| 2.6. Расчет электроснабжения ОГР. Определение расчетных нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП. Выбор рациональных сечений проводов и жил кабелей. Факторы, влияющие на выбор сечений воздушных и кабельных линий. Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным током, по нагреву током короткого замыкания, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. |  |  | 0,5 |
| 2.7. Расчет токов короткого замыкания. Выбор коммутационных электроаппаратов по длительному режиму: номинальному напряжению и току. Проверка электрических аппаратов по току короткого замыкания, проверка на электродинамическую и термическую стойкость и отключающую способность . |  |  | 0,5 |
| 3. Электроснабжение подземных горных работ. 3.8. Схемы питания подземных электроприемников. Способы выполнения обособленного питания подземных потребителей. Питание подземных потребителей через ствол, через скважины и шурфы. Электроснабжение участков при пологом и наклонном залегании пластов и при разработке крутых пластов. Электроснабжение участков при напряжении 1140 и 3000 В. Электрические сети в подземных выработках. Шахтные кабели. Силовая распределительная и осветительная сети. |  |  | 0,5 |
| 3.9. Расчет электроснабжения подземных участков. Расчет электрических нагрузок и выбор мощности участковых подстанций. Выбор кабельной сети участка. Расчет токов короткого замыкания в участковых сетях. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры. Особенности выбора и проверки электрических аппаратов, кабелей и устройств защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением 3,3 кВ. |  |  | 0,5 |
| 3.10. Электрическое освещение. Общие сведения. Основные светотехнические параметры. Электрические источники света. Системы и оборудование электрического освещения Методы расчета электрического освещения. Автоматическое управление наружным освещением. Расчет освещения отвалов и подземных выработок. |  |  | 0,5 |
| 3.11. Релейная защита. Виды ненормальных режимов работы РЭО и линий. Требования к релейной защите. Виды защит в рудничной аппаратуре. Максимальнотоковая, тепловая защиты и защита от перегрузки, «нулевая» и минимальная защиты, защита от потери управляемости, защита и контроль непрерывности цепи заземления, устройства защитного отключения. Защита от утечек и автоматическая компенсация емкости сети |  |  | - |
| Итого |  |  | 4 |
| Семестр |  |  |  |
| 4. Электрооборудование, используемое в СЭС горных предприятий. 4.12. Силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные и низковольтные коммутационные аппараты: силовые выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, магнитные пускатели, автоматические выключатели. Защитные аппараты: предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений. |  |  | 0,5 |
| 4.13. Электрооборудование карьерных подстанций и распределительных пунктов (РП). Схемы и устройство главных понижающих подстанций. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции. Передвижка карьерных подстанций. Приключательные и передвижные РП. |  |  | 0,5 |
| 4.14. Электрооборудование горных машин и комплексов. Электрооборудование одно- и многоковшовых экскаваторов. Электрооборудование буровых станков. |  |  | 0,5 |
| 4.15. Электроснабжение и электрооборудование транспорта. Электрооборудование транспортных машин непрерывного действия. Схемы и электрооборудование тяговых подстанций. Устройство тяговой сети. Расчет системы электроснабжения электровозов. |  |  | 0,5 |
| 5. Подземные подстанции и распределительные пункты. 5.16. Электрооборудование подземных подстанций и РП. Требования к устройству подземных подстанций и РП. Центральные подземные подстанции (ЦПП). РП напряжением выше 1 кВ. Устройство участковых подстанций. Устройство РП напряжением до 1 кВ. Устройство преобразовательных подстанций. |  |  | 0,5 |
| 5.17. Электрические сети в подземных выработках. Силовая распределительная и осветительная сети. Прокладка кабелей. |  |  | 0,5 |
| 5.18. Рудничная электрическая аппаратура (РЭА) управления и защиты. Классификация, требования к устройству РЭА. Виды блокировок и защит РЭА. Принципы выполнения защит РЭА. Рудничные автоматические выключатели. Рудничные магнитные пускатели. Комплектные устройства распределения ЭЭ и управления электроприемниками. Пусковые агрегаты. Направления совершенствования РЭА. |  |  | 0,5 |
| 5.19. Электрооборудование подземных горных машин и комплексов. Электрооборудование очистных и проходческих комбайнов. Электрооборудование очистных и проходческих комплексов. Электрооборудование конвейерного транспорта. Электрооборудование вентиляторных и водоотливных установок. Электрооборудование вспомогательных механизмов. |  |  | 0,5 |
| 6.Социально-экономические требования, предъявляемые к СЭС. 6.20. Менеджмент электрики: организация управления электрическим хозяйством. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования и системы электроснабжения. Экологические требования, предъявляемые к СЭС. Предупреждение и ограничение вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты. Снижение звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей и иных вредных физических воздействий. |  |  | - |
| 6.21. Мероприятия по энергосбережению в СЭС угольных предприятий. Компенсация реактивной мощности. Повышение энергоэффективности горных предприятий. |  |  | - |
| Итого |  |  | 4 |
| Всего |  |  | 8 |

  - Практические (семинарские) занятия

| Тема занятия | Трудоемкость в часах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОФ | ЗФ | ОЗФ |
| Семестр |  |  |  |
| Электрические кабели и провода для открытых горных работ и шахт. |  |  | - |
| Определение расчётных нагрузок и выбор участковых трансформаторов шахт и разрезов. |  |  | 2 |
| Выбор сечений проводов и кабелей для подземных и открытых горных работ. |  |  | - |
| Проверка кабельной сети участка по потере напряжения в нормальном и пусковом режимах. |  |  | - |
| Проверка сети участка по механической прочности, на устойчивость работы защиты от токов утечки и активное сопротивление изоляции. |  |  | 2 |
| Расчет токов короткого замыкания в высоковольтной сети разреза. |  |  | - |
| Расчет тока короткого замыкания в высоковольтной кабельной сети участка шахты. |  |  | - |
| Выбор и проверка коммутационных аппаратов. |  |  | - |
| Итого |  |  | 4 |
| Семестр |  |  |  |
| Расчет тока короткого замыкания в низковольтной участковой кабельной сети. |  |  | - |
| Расчет и выбор установок токовых защит коммутационных аппаратов. |  |  | 2 |
| Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Выбор уровня взрывозащиты рудничного электрооборудования. |  |  | - |
| Высоковольтные и низковольтные комплектные распределительные устройства. |  |  | - |
| Взрывозащищенные электродвигатели серий: ВАО, В, 2В, ВА, 2ВА, АИУ. |  |  | - |
| Защитное заземление в шахтах и на открытых горных работах. Расчет защитного заземления. |  |  | 2 |
| Анализ опасности поражения электрическим током. Выбор режима нейтрали. |  |  | - |
| Автоматические фидерные выключатели. |  |  | - |
| Контроль состояния изоляции на горных предприятиях. Защита от токов утечки. |  |  | - |
| Магнитные пускатели. |  |  | - |
| Передвижные подземные подстанции и комплектные трансформаторные подстанции для открытых горных работ. |  |  | 2 |
| Высоковольтные электрические аппараты поверхности шахт и открытых горных работ. |  |  | - |
| Проектирование сети освещения на открытых горных работах и поверхности шахт. |  |  | - |
| Проектирование сети освещения подземных горных работ. |  |  | 2 |
| Экономические показатели системы электроснабжения горных предприятий. |  |  | - |
| Итого |  |  | 8 |
| Всего |  |  | 12 |

  - Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| Вид СРС | Трудоемкость в часах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОФ | ЗФ | ОЗФ |
| Семестр |  |  |  |
| Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям |  |  | 42 |
| Оформление отчетов по практическим и(или) лабораторным работам |  |  | 8 |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |  | 14 |
| Итого |  |  | 64 |
| Семестр |  |  |  |
| Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям |  |  | 108 |
| Оформление отчетов по практическим и(или) лабораторным работам |  |  | 10 |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |  | 14 |
| Итого |  |  | 132 |
| Всего |  |  | 196 |

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Электроснабжение и электрооборудование горных машин"

  - Паспорт фонда оценочных средств

| Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции | Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) | Индикатор(ы) достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине(модуля) | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрос по контрольным вопросам при защите лабораторных работ, подготовка отчетов по лабораторным работам. | ПК-1 | Применяет: техническую и нормативную документацию для машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования различного функционального назначения с учетом требований экологической и промышленной безопасности; безопасную работу в электроустановках горного предприятия. | Знать: основную техническую и нормативную документацию для машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования различного функционального назначения с учетом требований экологической и промышленной безопасности; устройство РЭО во взрывозащищённом и нормальном исполнениях; основные технические данные и область применения электрооборудования разного исполнения; стандарты и нормативно-техническую документацию на применяемое электрооборудования ГМ; устройство и принцип действия узлов и блоков применяемого электрооборудования ГМ; периодичность проведения осмотров и ревизий электрооборудования ГМ; требования нормативных документов по безопасному производству работ в электроустановках и на РЭО горных предприятий; Уметь: анализировать научно-техническую информацию; определить вид и область применения электрооборудования ГМ по данным на их технической табличке; читать электрические схемы электрооборудования ГМ; Владеть: методикой анализа информации; навыком составления инструкций по эксплуатации ГМ; методами безопасного проведения ремонтных работ; расчётом уставок токовых защит; навыками работы с измерительными приборами и РЭО; приёмами поиска неисправностей электрооборудования и их устранением в ГМ. | Высокий или средний |
| Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено. Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено. Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована, оценивается неудовлетворительно или не зачтено. |  |  |  |  |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть организованы с использованием ресурсов ЭИОС филиала КузГТУ

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по дисциплине будет заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам или тестирование по разделу дисциплины, оформлении отчетов по практическим и(или) лабораторным работам.

Опросе обучающихся по контрольным вопросам или тестирование по разделу дисциплины Обучающийся отвечает на 2 вопроса, либо отвечает на 10 тестовых заданий.

Критерии оценивания при ответе на вопросы:

- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;

- 85...99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;

- 75…84 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса;

- 65…74 баллов – правильном и полном ответе только на один из вопросов;

- 25...64 – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;

- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

| Количество баллов | 0–64 | 65–100 |
| --- | --- | --- |
| Шкала оценивания | Не зачтено | Зачтено |

Критерии оценивания при тестировании:

- 100 баллов – при правильном и полном ответе на 10 вопросов;

- 85...99 баллов – при правильном ответе на 8-9 вопросов;

- 75…84 баллов – при правильном ответе на 7 вопросов;

- 65…74 баллов – правильном ответе на 5-6 вопросов

- 25...64 – при правильном ответе только на 4 вопроса;

- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

| Количество баллов | 0–64 | 65–100 |
| --- | --- | --- |
| Шкала оценивания | Не зачтено | Зачтено |

Примерный перечень контрольных вопросов

Семестр

- Условия эксплуатации и работы электрооборудования и электрических сетей на горных предприятиях.

- Влияние климатических и механических факторов на выбор электрооборудования для открытых и подземных горных работ.

- Особенности исполнения и область применения рудничного взрывозащищенного электрооборудования.

- Сопоставление методов расчета электрических нагрузок горных участков и в целом предприятий.

- Обоснование целесообразности повышения точности определения расчетного максимума нагрузки.

- Устройство и параметры элементов защитного заземления.

- Защитное отключение в электроустановках переменного тока.

- Обоснование установок максимальной токовой защиты питающих линий.

- Обосновать выбор схем электроснабжения для электроприемника II категории по надежности.

- Обосновать выбор схемы и привести условия обеспечения бесперебойного электроснабжения вентилятора главного проветривания шахты при 100 %-ном технологическом резерве.

- Привести схемы электроснабжения, обеспечивающие обособленное питание подземных электроприемников шахты.

- Выбор месторасположения подземных подстанций.

- Унификация электрооборудования подземных подстанций.

- Устройство, электрическая схема и условия проверки работоспособности отдельных типов автоматических выключателей, пускателей, станций управления, пусковых агрегатов.

- Анализ защитных характеристик, реализуемых рудничными аппаратами для СЭС лавы, участка.

- Составление схемы электроснабжения участка горных работ.

- Особенности «полугибких» кабелей.

- Особенности устройства гибких кабелей на напряжение 1140 и 3300 В.

- Сравнительный анализ очистных комплексов для построения участковых схем электроснабжения (по указанию преподавателя).

- Размещение электрооборудования очистных комплексов при различных технологических схемах.

- Сравнение схем электроснабжения участков через скважины.

- Схемы установки распределительных пунктов в подземных выработках при различном уровне напряжения.

- Анализ и особенность различных схем размещения распределительных пунктов на участке.

- Обоснование рационального шага перемещения подстанций.

- Особенности схем электроснабжения при напряжении 3000 (3300) В.

- Характер участковых схем электроснабжения при величине емкости сети более 1 мкФ.

- Влияние размещения распределительных пунктов (энергопоездов) на потери напряжения в основных элементах сети.

- Особенности потребления электроэнергии угольных шахт и их влияние на построение СЭС?

- Способы канализации электроэнергии на поверхности шахты.

- Способы питания подземных электроприемников.

- Электроснабжение добычных участков угольных шахт.

- Электроснабжение подготовительных участков шахт.

Семестр

- Анализ состава потенциальных потребителей-регуляторов горных предприятий и оценка их регулировочных возможностей.

- Обоснование целесообразности осуществления мероприятий по регулированию режимов электропотребления на горных предприятиях.

- Схемы внешнего электроснабжения горного предприятия с различными пунктами приема электроэнергии (ППЭ).

- Источники света и перспективы их применения на горных предприятиях.

- Особенности и методика расчета освещения наружных пространств мощными источниками света.

- Технико-экономическое обоснование выбора источников света и осветительных приборов для освещения карьера.

- Регулирование напряжения в осветительных сетях.

- Особенности осветительных установок во взрывобезопасном исполнении. Источники питания для подземных сетей освещения.

- Сравнение влияния режимов работы нейтрали на уровень электробезопасности.

- Выбор системы распределения электроэнергии для открытых горных работ при транспортной  и бестранспортной системах разработки.

- Системы электроснабжения участков с техникой непрерывного действия.

- Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях ОГР.

- Способы и средства обеспечения нормального  пуска мощных электродвигателей горно-технологических комплексов и установок ОГР.

- Сравнение устройств защиты от однофазных замыканий на землю в электрических сетях открытых горных работ.

- Схемы и устройство подстанций и распределительных пунктов, применяемых на открытых горных работах.

- Передвижные комплектные трансформаторные подстанции. Их назначение и устройство, типы устанавливаемых защит и устройств автоматики.

- Приключательные пункты с автоматическими выключателями и без них.

- Отрицательное влияние режимов работы экскаваторов на питающую сеть и пути его ограничения.

- Тенденции и перспективы развития электротехнического комплекса буровых станков.

- Обоснование установок максимальной токовой защиты питающих линий.

- Опасность электрического тока для человека.

- Влияние параметров изоляции сети и режима нейтрали на условия электробезопасности.

- Методы и средства защиты человека от поражения электрическим током.

- Анализ устройств контроля изоляции в электрических сетях переменного и постоянного тока.

- Методы и средства обеспечения искробезопасности электрических цепей.

5.2.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по курсу:

- Какие факторы внешней среды определяют исполнение электрооборудования?

- Какие факторы влияют на режим работы горно-транспортных машин?

- Какими показателями принято характеризовать режим работы горнотранспортных машин и комплексов?

- Какой смысл заключен в понятии «климатическое исполнение электрооборудования»?

- Как расшифровывается понятие «категория размещения электрооборудования»?

- Перечислите основные механические факторы, которые воздействуют на электрооборудование.

- Какие установлены степени защиты электрооборудования от попадания посторонних предметов и воды?

- Влияет ли уровень взрывозащиты электрооборудования на область его применения?

- В чем отличие рудничного нормального электрооборудования от рудничного взрывозащищенного?

- Как классифицируются электроприемники шахт и рудников по характеру их размещения?

- Какие режимы работы электроприемников чаще всего реализуются, при добыче угля и его транспортировании?

- Из каких соображений выполнено деление электроустановок (электроприемников) на категории по надежности электроснабжения?

- Как влияет категория ЭП по надежности на уровень резервирования систем электроснабжения?

- Какую роль выполняют на предприятии потребители-регуляторы? Каковы должны быть условия для их эффективного использования?

- Как оценивается экономическая целесообразность регулирования режимов электропотребления?

- Что понимают под внешним электроснабжением горного предприятия?

- Какие элементы системы электроснабжения охватывают внешнее электроснабжение?

- Какие принципы положены в основу построения системы электроснабжения горного предприятия?

- Каким образом выполняется «глубокий ввод» на горных предприятиях?

- Какие схемы питания используются для системы внешнего электроснабжения?

- Каким образом обособленное питание влияет на схему внешнего электроснабжения?

- Охарактеризуйте источники питания горных предприятий.

- Что представляют собой пункты приема электроэнергии?

- В чем отличие структурных и принципиальных схем электроснабжения?

- Каково назначение технических условий на присоединение к энергосистеме?

- Какие нагрузки используются для выбора элементов систем электроснабжения, определения потерь мощности и расхода электроэнергии?

- Какие факторы влияют на точность определения расчетного (получасового) максимума? Какие недостатки присущи методу коэффициента спроса?

- Возможно ли разработать абсолютно точный метод расчета электрических нагрузок? Если нет, то почему?

- В чем заключается сущность формулы для определения коэффициента спроса?

- Какая разница в определении нагрузок для отдельной группы ЭП, узла (уровня обобщения) нагрузок и предприятия в целом по методу коэффициента спроса?

- Какие преимущества имеет метод определения расчетных нагрузок по удельным расходам? На ваш взгляд, какие недостатки других методов он не устраняет?

- В чем заключается целесообразность регулирования режимов электропотребления?

- Что собой представляет технологическая и аварийная бронь электроснабжения?

- Какие существуют ограничения на электроснабжение горных предприятий? Причины и последствия от их применения.

- Какие методы расчета освещенности Вам известны, их достоинства и недостатки?

- Как влияют показатели качества напряжения на срок службы и световые характеристики источников света?

- Что такое «стробоскопический эффект»?

- Какие требования предъявляются к рудничным осветительным установкам?

- Как осуществляется управление осветительными установками?

- Каково назначение светильника?

- Что и как должно быть оценено в результате первого этапа энергоауита?

- Что и как должно быть оценено на втором этапе энергоаудита?

- Как составляется схема технологического процесса для энергетического обследования?

- Как классифицируются энергетические балансы?

- Как классифицируются энергетические потери?

- Какие методы используются при составлении расходной части баланса?

- Охарактеризуйте основные понятия управления энергетическими ресурсами.

- Из каких базовых элементов состоят карьерные распределительные сети?

- В чем заключаются основные особенности открытых горных разработок как объектов электроснабжения?

- Какие требования предъявляются к карьерным распределительным сетям? Принципы их построения.

- Какие схемы распределения электроэнергии преобладают на карьерах и разрезах?

- Назовите область применения продольных, поперечных и комбинированных систем распределения электроэнергии.

- Какие особенности налагает транспортная система разработки на схемы электроснабжения добычных и вскрышных участков?

- Как влияет применение бестранспортной системы разработки на схемы распределения электроэнергии добычных и вскрышных участков?

- В чем отличие электроснабжения внутренних и внешних отвалов?

- Какие требования относительно надежности предъявляют к системам электроснабжения установок гидромеханизации на карьерах и разрезах?

- В чем состоят особенности электроснабжения подземного дренажного комплекса?

- Какие основные факторы являются определяющими для выбора типа схемы электроснабжения ОГР?

- Какой экономический критерий целесообразно принять для выбора наилучшего варианта схемы электроснабжения ОГР?

- Какие факторы влияют на выбор количества и мощности трансформаторов на подстанциях?

- В чем заключается отличие в выборе мощности трансформатором одно- и двухтрансформаторных подстанций?

- Какие требования предъявляются к напряжению на выводах электродвигателей экскаваторов при пуске?

- Какие меры и средства применяются в системах электроснабжения ОГР для обеспечения нормального пуска мощных двигателей?

- Как изменяются напряжения фаз и нейтрали сети относительно земли в режиме глухого замыкания фазы на землю?

- Какие устройства являются источником напряжения и тока нулевой последовательности?

- Почему на ОГР в подстанциях применяется секционированная система шин?

- Где выбирают место расположения ГПП, РП карьера, ГОКа?

- Что дает разукрупнение подстанций?

- Как реконструировать ГПП при росте электрических нагрузок?

- В каких случаях применяют кабельные, а в каких воздушные линии электропередачи на территории горного предприятия?

Вопросы для экзамена:

- Как производится расчет предприятия с электроснабжаюшей организацией?

- Что такое удельный расход электроэнергии и как его определить?

- Как устанавливается требуемая мощность компенсирующих устройств?

- Какие существуют мероприятия по снижению потребления реактивной мощности?

- Как определяются расчетные нагрузки участков шахт?

- Как выбирается ПУПП (УПП) участка шахты?

- Каков порядок расчета шахтной низковольтной кабельной сети?

- Как выбрать кабель по нагреву?

- Чем вызвана необходимость проверки кабельной сети участка о потере напряжения в нормальном режиме работы, по пуску и перегрузке наиболее мощного потребителя?

- Какие требования предъявляются к кабельной сети участка по механической прочности?

- Почему кабельную сеть участка шахты следует проверять по термической стойкости к действию токов к.з.?

- Для каких целей производится расчет токов к.з. в кабельной сети участка шахты?

- При каких условиях не учитывается сопротивление высоковольтной распределительной сети в расчетах токов к.з. в участковых сетях шахт?

- Как выбираются автоматические выключатели и магнитные пускатели?

- По каким условиям производится выбор установок максимальных токовых реле и плавких вставок предохранителей?

- Какие требования предъявляются к электрооборудованию и схемам электроснабжения участков на пологих и наклонных пластах, опасных по внезапным выбросам?

- В чем особенности электроснабжения участков на крутых пластах?

- На чем основана работа системы автоматического опережающего отключения?

- Как осуществляется разделение питания подземных ЭП от электрических сетей поверхности шахты?

- Каковы требования к схемам электроснабжения подземных горных работ?

- В чем состоит необходимость применения схем обособленного электроснабжения для подземных электроприемников угольных шахт?

- Понятие «уровень взрывозащиты электрооборудования»? Перечислите область применения электрооборудования в исполнении РН, РП, РВ, РО.

- Какие требования предъявляются к электрооборудованию в исполнении РН, РП, РВ, РО?

- Перечислите виды (способы) взрывозащиты и опишите основные их особенности.

- Какими видами (способами) взрывозащиты может быть обеспечен уровень РП, РВ, РО?

- Перечислите основные способы обеспечения искробезопасности электрических цепей. Какие цепи могут быть выполнены в искробезопасном исполнении?

- Каковые особенности расчета подземных электрических сетей?

- Как определяется расчетная нагрузка для выбора участковых подстанций?

- В чем особенность выбора магистральных кабелей?

- Каким образом удовлетворяется условие соблюдения допустимой потери напряжения в подземных электрических сетях?

- Для чего осуществляется проверка выбора кабельной сети по условию пуска наиболее мощного электродвигателя?

- Особенности сети, связанные с пуском многодвигательных электроприводов.

- Чем определяется шаг передвижки энергопоездов?

- Каковы условия выбора подземного электрооборудования?

- Как выбираются точки КЗ и каким образом рассчитываются токи КЗ?

- Как проверяется правильность выбранной установки защиты и плавкой вставки предохранителя?

- В чем особенность расчета освещения в подземных выработках?

- Почему не рассчитывается осветительная сеть в очистных забоях?

- Для чего проверяется фактическая величина емкости подземной кабельной сети?

- В чем особенность расчета участковой сети при напряжении 3000 (.1300) В?

- В чем особенность выбора установок защиты от перегрузки при напряжении 3000 (3300) В?

- Какова особенность схемы электроснабжения участков при напряжении 3000 (3300) В?

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или) практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научно-педагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости; получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.

На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации.

По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС филиала КузГТУ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС филиала КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6. Учебно-методическое обеспечение

6.1. Основная литература

- Петров, Г. М. Электробезопасность на горных предприятиях : учебное пособие / Г. М. Петров. — Москва : МИСИС, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-87623-987-7. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93659. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Пичуев, А. В. Электрификация горного производства : учебно-методическое пособие / А. В. Пичуев, А. И. Герасимов. — Москва : МИСИС, 2021. — 116 с. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178078. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для вузов / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01372-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490129.

6.2. Дополнительная литература

- Электроснабжение и электрооборудование горных предприятий : учебное пособие / В. С. Куликовский, О. А. Кручек, А. И. Герасимов [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-7638-4300-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181615. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Губко, А.А. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий / А.А. Губко, Е.А. Губко. – Ленинск-Кузнецкий: Ленинск-Кузнецкая типография, 2008. –532 с. – Текст: непосредственный.

- Чеботаев, Н.И. Электрификация горного производства: учебное пособие для вузов / Н.И. Чеботаев, Л.А. Плащанский. - М.: Издательство МГГУ, Горная книга, 2010. - 135 с. – Текст: непосредственный.

- Цапенко, Е.Ф. Электробезопасность на горных предприятиях: учебное пособие / Е.Ф. Цапенко, С.З. Шкундин. -  М.: МГГУ, 2006. – 103 с. – Текст: непосредственный.

- Цапенко, Е.Ф. Электробезопасность на горных предприятиях: учебное пособие / Е.Ф. Цапенко. -  М.: МГГУ, 2008. – 103 с. – Текст: непосредственный.

- Плащанский, Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий: учебное пособие для вузов / Л.А. Плащанский. – М.: МГГУ, 2007. – 116 с. – Текст: непосредственный.

- Чеботаев, Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: Учебник для вузов / Н.И. Чеботаев. - М.: Издательство « Горная книга», 2006. - 474 с. – Текст: непосредственный.

- Чеботаев, Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: Учебник для вузов / Н.И. Чеботаев. - М.: Издательство « Горная книга», 2009. - 474 с. – Текст: непосредственный.

6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотека КузГТУ https://elib.kuzstu.ru/

- Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com

6.4. Периодические издания

- Горное оборудование и электромеханика: научно-практический журнал (электронный) https://gormash.kuzstu.ru/

- Горное оборудование и электромеханика: научно-практический журнал (электронный) https://gormash.kuzstu.ru/

- Горная промышленность: научно-технический и производственный журнал (печатный/электронный) https://mining-media.ru/ru/https://mining-media.ru/ru/

- Горный журнал: научно-технический и производственный журнал (печатный/электронный) https://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/

- Горный информационно-аналитический бюллетень: научно-технический журнал  (электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628

- Техника и технология горного дела: научно-практический журнал (печатный/электронный) https://jm.kuzstu.ru/

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Режим доступа: https://kuzstu.ru/.

- Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Белово. Режим доступа:  http://belovokyzgty.ru/.

- Электронная информационно-образовательная среда филиала КузГТУ в г. Белово.  Режим доступа:  http://eоs.belovokyzgty.ru/

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp?

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Электроснабжение и электрооборудование горных машин"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации, устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:

- До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:

  - содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;

  - содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде филиала КузГТУ в порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;

  - содержание основной и дополнительной литературы.

- В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в следующем порядке:

  - выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;

  - подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;

  - подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики.

В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Электроснабжение и электрооборудование горных машин", включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:

- Libre Office

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Opera

- 7-zip

- Microsoft Windows

- Доктор Веб

- Спутник

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Электроснабжение и электрооборудование горных машин"

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине предусмотрена следующая материально-техническая база:

1. Учебная аудитория № 108 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения:

- посадочные места – 36;

- рабочее место преподавателя;

-  общая локальна компьютерной сеть Интернет;

- переносной ноутбук Lenovo B590 15.6 дюймовый экран, 2.2 ГГц тактовая частота , 4 Гб ОЗУ, 512 Мб видеопамять;

- проектор Benq MX 613ST с максимальным разрешением 1024х768;

-  учебно-информационные стенды – 2шт.;

- пусковая аппаратура ПВИ 125, АВ 400, АП, измерительные трансформаторы, аппаратура защиты, учебные стенды энергоснабжения очистного и подготовительного участков, набор светильников РВЛ-20М, РВЛ-40.

2. Специальное помещение № 219 (научно-техническая библиотека), компьютерный класс № 207 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду филиала.

11. Иные сведения и (или) материалы

- Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и современных интерактивных технологий. В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:

- разбор конкретных примеров;

-  мультимедийная презентация.

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.