В. В. Дырдин   А. А. Мальшин   Т. И. Янина

Теплофизика

Кемерово    2012

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Кузбасский государственный технический университет

имени Т. Ф. Горбачева»

В. В. Дырдин   А. А. Мальшин   Т. И. Янина

Теплофизика

Учебное пособие

Кемерово    2012

УДК 536.7 (075.8)

Рецензенты:

Кафедра физики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» (зав. кафедрой доктор технических наук, профессор А. М. Осинцев)

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальной физики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» Л. В. Колесников

Дырдин, В. В. Теплофизика : учеб. пособие / В. В. Дырдин, 
А. А. Мальшин, Т. И. Янина ; КузГТУ. – Кемерово, 2012. – 90 с.

ISBN 978-5-89070-867-0

Подготовлено в соответствии с ФГОС, представляет собой сокращенный вариант курса теплофизики для студентов технических специальностей. Изложены основные законы и уравнения термодинамики и методы расчета различных процессов применительно к процессам теплофизики. Проанализирована интенсификация процессов теплопередачи путем увеличения коэффициента теплопроводности и оребрения поверхности. Рассмотрено уравнение массообмена, рассчитана плотность теплового потока, приведено моделирование тепловых процессов.

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность».

Печатается по решению редакционно-издательского совета Кузбасского государственного технического университета.

|  | УДК 536.7 (075.8) |
| --- | --- |
|  | © КузГТУ, 2012 |
| ISBN 978-5-89070-867-0 | © Дырдин В. В., Мальшин А. А., Янина Т. И., 2012 |

# предисловие

Настоящая книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», профиль 280702.62 «Безопасность технологических процессов и производств».

Курс теплофизики является теоретической основой многих общепрофессиональных и специальных дисциплин и включает в себя положения теоретической термодинамики, теплофизические свойства материалов, теоретические основы теплопроводности и массообмена, методы расчета и проектирования теплообменной аппаратуры, а также системы промышленного и теплотехнического неразрушающего контроля и устройства защиты от высокой температуры.

Необходимость введения данного курса возникла в связи с возрастанием требований к теоретической подготовке специалистов по контролю и обеспечению безопасности труда в различных отраслях промышленности, которая должна обеспечивать возможность проведения оценочных расчетов параметров технологических процессов и выбора наиболее из них технологичных и безопасных.

Курс «Теплофизика» для бакалавров направления 280700.62 «Техносферная безопасность» читается впервые и данное пособие в определенной мере устраняет недостаток методического обеспечения по данной дисциплине.

В результате изучения данного курса студенты познакомятся с применением законов термодинамики для контроля тепловых процессов в твердых, жидких и газообразных средах, задачами теплопроводности и методами их решения, с тепло- и массообменными аппаратами, устройствами промышленного и теплотехнического контроля, а также с устройствами для защиты от высокой температуры.

При освоении курса студенты должны использовать аппарат математического анализа, методы решения задач механики твердого тела, жидкости, газа, программные средства для компьютерного моделирования.

Авторы благодарны рецензентам доктору физико-математических наук, профессору Л. В. Колесникову и доктору технических наук, профессору А. М. Осинцеву за ценные замечания и обсуждение некоторых методологических аспектов пособия.

# Введение

Теплофизика – это наука о тепловых процессах и свойствах вещества в широком диапазоне температур, а также о процессах тепломассопереноса в пространстве и времени. Условия и параметры протекания тепловых процессов данная наука исследует аналитически, экспериментально и методами компьютерного моделирования. Таким образом, теплофизика объединяет в себе задачи изучения теплофизических свойств веществ и тепло- и массообмена при различных температурах, ламинарном и турбулентном течении теплоносителя в неограниченном слое, а также в зависимости от формы поверхности и ее оребрения. Теплофизика базируется на фундаментальных законах термодинамики равновесных и неравновесных процессов.

Теплофизические свойства вещества изучаются методами феноменологической и статистической термодинамики, рассчитываются свойства идеальных и реальных газов, растворов, рассматриваются фазовые диаграммы и фазовые равновесия в простых и гетерогенных многокомпонентных системах.

Изучение тепло- и массообмена предусматривает рассмотрение задач теплопроводности в стационарных и нестационарных тепловых процессах при различной форме и оребрения поверхности теплообмена, а также при различных граничных условиях. Приводятся решения дифференциальных уравнений теплопроводности методами разделения переменных, операционным методом, с использованием функций Грина и т. д. Рассматриваются задачи конвективного теплообмена, теории пограничного слоя и подобия.

В курсе «Теплофизика» рассматривается теплообмен при фазовых переходах первого рода, в частности, теплообмен при плавлении и затвердевании, при пленочной и капельной компенсации, кипении.

Определенное внимание в курсе уделено методам расчета процессов тепло- и массообмена применительно к различным техническим приложениям и проектированию теплообменной аппаратуры. Рассмотрены системы промышленного и теплотехнического контроля и устройства для защиты конструкций от высокой температуры.

# глава 1. Основные законы ТЕРМОДИНАМИКи и их 
применение в теплофизике

Процессы передачи и преобразования энергии в термодинамике изучаются на основе феноменологического и статистического методов. В феноменологическом методе вещество не рассматривается с позиций молекулярно-кинетических представлений, а рассматривается как сплошная среда, характеризующаяся определенными термодинамическими параметрами в различных процессах. Данный метод позволяет получить определенные соотношения между термодинамическими параметрами в различных процессах превращения теплоты, не прибегая к особенностям его молекулярного строения. Точность данного метода базируется на экспериментальных данных. Статистический метод использует свойства микроскопической структуры вещества, что предполагает знание определенных параметров, величины которых не представляются очевидными.

В этой связи процессы теплопередачи рассматриваются с феноменологических позиций. Для перехода к основным законам термодинамики необходимо остановиться на основных понятиях и постулатах, лежащих в ее основе.

Научные основы термодинамики были заложены в первой четверти XIX века работами С. Карно, Д. Джоуля и О. Майера, в результате чего было сформулировано первое начало термодинамики. Труды У. Томсона и Р. Клаузиуса, опубликованные в середине XIX века, позволили установить второе начало термодинамики. В начале XX века при исследовании свойств тел при температурах, близких к абсолютному нулю (0 К), было установлено третье начало термодинамики. Суть данных законов будет представлена в данной главе учебного пособия.

### § 1.1. Основные понятия термодинамики

Термодинамическая система – это макроскопическая система, состоящая из большого числа частиц, взаимодействие которых между собой и внешними телами определяет состояние системы, характеризующееся внешними аi и внутренними термодинамическими параметрами bi.

Внешние термодинамические параметры ai характеризуют степень внешнего воздействия на систему: напряженность внешнего электрического поля, индукция магнитного поля, силы поверхностного натяжения, объем и т. д.

Внутренние термодинамические параметры bi могут характеризовать систему в целом, например давление, температура. В этом случае их называют интенсивными внутренними  параметрами. Также они могут принимать определенные значения в различных точках системы, например намагниченность, поляризованность, влажность. Тогда их называют экстенсивными внутренними параметрами.

Равновесная термодинамическая система – это такая система, внутренние и внешние параметры которой не изменяются с течением времени, и при этом отсутствуют внешние тепловые потоки.

Термодинамическая система называется открытой, если она может обмениваться с окружающей средой энергией и веществом. По сути дела таковыми являются все реальные системы. Термодинамическая система называется изолированной, если она не может обмениваться с окружающими телами веществом и энергией. Адиабатная система не может обмениваться с внешними телами энергией.

Изменение термодинамических параметров во времени характеризует термодинамический процесс, который может быть равновесным или неравновесным. Поскольку любая система, предоставленная сама себе, с течением времени переходит в равновесное состояние, то вопрос о равновесии и неравновесии термодинамических процессов в системе сводится к вопросу о временных интервалах, в течение которых осуществляется переход к равновесию. Если в результате процесса параметры термодинамической системы изменяются бесконечно медленно, то это равновесный процесс. Неравновесными являются процессы переноса тепла, вещества и импульса, то есть процессы, которые называют теплопроводностью, диффузией и внутренним трением. Они характеризуются наличием в системе градиента в распределении температуры, концентрации и скорости частиц.

Внутреннее состояние равновесной системы, содержащей значительное число частиц, характеризуется температурой, а энергия системы, которая получается из ее полной энергии после вычета кинетической и потенциальной, связанной с полями внешних сил, называется внутренней. Для идеального газа она зависит только от температуры, а для реальных – от внешних параметров и температуры.

Малое изменение внутренней энергии обозначается как dU, то есть является полным дифференциалом, не зависит от вида процесса, а ее изменение определяется только температурой начального и конечного состояний и параметрами самой системы. Значительное изменение внутренней энергии обозначают ∆U.

Любая термодинамическая система, кроме адиабатной, может обмениваться с внешними телами теплотой. Количество теплоты обозначают Q. Если теплота передается системе, то она считается положительной. Малое количество теплоты, которое передается системе при переходе из одного состояния в другое, достаточно близкое, обозначают Q. Тем самым подчеркивают, что данная величина не является полным дифференциалом, а зависит от вида термодинамического процесса.

Термодинамическая система может совершать работу, которую обозначают W. Если работа совершается системой, то ее считают положительной, а если над системой – отрицательной. Малую величину работы, совершаемой при переходе из одного состояния в другое, обозначают W, то есть подчеркивают, что она также не является полным дифференциалом, а зависит от вида процесса. Ее называют также элементарной работой.

Таким образом, для реальных газов и сред можно записать:

dU=∂U∂TaidT+i=1n∂U∂aiTdai,                     (1.1)

где суммирование ведется по всем внешним параметрам.

Для идеального газа изменение внутренней энергии рассчитывают по формуле

ΔU=mMcМVT2−T1,                                (1.2)

где m, M – масса и молярная масса газа соответственно; сMV – молярная теплоемкость при постоянном объеме, которую рассчитывают в зависимости от числа атомов в молекуле и их взаимного расположения (числа степеней свободы) по формуле

cMV=i2R,                                       (1.3)

где i – число степеней свободы молекулы газа; R – универсальная молярная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль·К).

В общем случае элементарную работу можно выразить через изменение внешних параметров системы и обобщенные силы Ai, под которыми необходимо понимать не только силы, вызванные воздействием одних тел на другие, но и градиентами различных физических параметров: температуры, концентрации, импульса, напряженности и т. д. Тогда элементарная работа обобщенных сил определяется выражением

δW=i=1nAi dai.                                    (1.4)

В случае расширения системы элементарная работа равна

δW=p dV,

а полная работа

W=V1V2p dV,

где p = const только для изобарного процесса, а в общем случае p=fT, V.

Для изотермического процесса работа рассчитывается по выражению

W=mMRT lnV2V1=mMRT lnp1p2.                      (1.5)

При изобарном процессе работу рассчитывают по формуле

W=pV2−V1=mMRT2−T1.                        (1.6)

Для характеристики теплосодержания системы вводят энтальпию:

H=U+pV,

которая является однозначной функцией состояния системы, то есть ее изменение не зависит от характера процесса, определяется только начальными и конечными значениями:

ΔH=U2+p2V2−U1+p1V1.

### § 1.2. Уравнение состояния

Функциональную связь между давлением, объемом и температурой называют термическим уравнением состояния. Для идеального газа (или сильно разреженного газа) – это уравнение Клапейрона – Менделеева

pV=mMRT.                                    (1.7)

Для реальных газов известно множество уравнений состояния. Например, для одного моля газа:

  - уравнение Ван-дер-Ваальса

p+aV2⋅V−b=RT,                           (1.8)

где a, b – постоянные Ван-дер-Ваальса, которые различаются для разных газов;

  - уравнение Бертло

р+aV2T⋅V−b=RT;                       (1.9)

  - первое уравнение Дитеричи

р⋅V−b=RT⋅e−aRTV;                        (1.10)

  - второе уравнение Дитеричи

р+aV53⋅V−b=RT.                       (1.11)

### § 1.3. Первое начало термодинамики

Первое начало термодинамики по сути дела отражает закон сохранения и превращения энергии в термодинамической системе в количественной форме. Математически оно записывается следующим образом:

Q=ΔU+W,                                (1.12)

а для элементарного процесса (для малых изменений):

δQ=dU+δW.                                (1.13)

Смысл (1.12) и (1.13) заключается в том, что теплота, сообщаемая термодинамической системе, идет на увеличение ее внутренней энергии и совершение работы.

Для идеального газа в общем выражение (1.13) может быть записано следующим образом:

δQ=∂U∂TadТ+i=1nAidai,                         (1.14)

где внешний параметр аi последовательно принимает значения а1, а2, а3, …, аn, а обобщенная сила Ai – аналогично А1, А2, А3, …, Аn.

Для реального газа необходимо учесть, что внутренняя энергия зависит от внешних параметров, и тогда с учетом выражения (1.1) будем иметь:

δQ=∂U∂TadТ+i=1n∂U∂aiT+Aidai.              (1.15)

Первое начало термодинамики выполняется как для равновесных, так и для неравновесных процессов.

Таким образом, первое начало термодинамики устанавливает количественные соотношения превращения одного вида энергии в другие и ее постоянство для изолированных систем, то есть для системы, которая не обменивается с окружающими телами ни веществом, ни энергией.

### § 1.4. Второе начало термодинамики

Второе начало термодинамики связано с направлением протекания тепловых процессов в системах без внешних воздействий.

По Р. Клаузиусу (1850 г.): невозможен процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от холодного тела к горячему.

Рис. 1.1. Прямой цикл Карно в координатах p – V

А по У. Томсону (1851 г.): невозможен процесс, единственным результатом которого является совершение работы за счет охлаждения одного тела.

Закономерности превращения теплоты в работу и работы в теплоту можно получить на основе анализа работы тепловых машин. Теорию тепловых машин разработал С. Карно (1824 г.). В основу его тепловой машины был положен цикл, состоящий из двух изотерм и двух адиабат (рис. 1.1), носящий название «цикл Карно».

Термодинамический цикл – это совокупность термодинамических процессов, после совершения которых система возвращается в исходное состояние. При этом изменение внутренней энергии равно нулю, поэтому по первому началу термодинамики

δQ=δW.

Но не следует понимать, что вся подведенная теплота превращается в работу. Часть теплоты отдается окружающей среде, то есть

δQ=Q1−Q2,

где Q1 – подведенная к системе теплота; Q2 – теплота, переданная окружающей среде.

Коэффициент полезного действия (КПД) любого цикла определяется по формуле

η=Q1−Q2Q1,                                      (1.16)

но тепловая машина, работающая по циклу Карно, имеет максимальный КПД, определяемый по формуле

η=T1−T2T1.                                     (1.17)

Поскольку Т1 > Т2, КПД цикла Карно всегда меньше единицы.

По формуле (1.17) рассчитывается КПД тепловой машины, работающей по циклу Карно и имеющей в качестве рабочего тела как идеальный газ, так и газ Ван-дер-Ваальса.

Температура Т1 (теплоотдатчика) в цикле Карно больше температуры Т2 (теплоприемника), поэтому тепловая машина, работающая по прямому циклу Карно, называется тепловым двигателем, то есть фактически превращает разность количеств теплоты (Q1−Q2) в эквивалентную работу W.

Рис. 1.2. Обратный цикл Карно в координатах р – V

Если цикл Карно осуществляется в обратном направлении, то такая тепловая машина работает в качестве холодильника. При этом осуществляется охлаждение рабочего тела за счет совершения работы. На рис. 1.2 представлен обратный цикл Карно в координатах р, V. Изотермическое расширение из состояния 1 в состояние 2 осуществляется при температуре Т2, а изотермическое сжатие – при более высокой температуре Т1, поэтому теплота Q1, отдаваемая теплообменнику:

Q1=Q2+W.

Таким образом, тепловая машина, работающая по обратному циклу Карно, называется холодильной машиной, если при этом Q1 передается окружающей среде посредством теплообменника. Она характеризуется холодильным коэффициентом:

ψ=Q2W=Q2Q1−Q2,                               (1.18)

где Q2 – теплота, полученная рабочим телом в процессе изотермического расширения из состояния 1 в состояние 2.

В принципе коэффициент  может быть больше или меньше единицы. Коэффициент  не следует путать с коэффициентом полезного действия , который всегда меньше единицы.

Таким образом, процессы превращения теплоты в работу и работы в теплоту не являются равноценными. Работа может непосредственно пойти на увеличение любого вида энергии, например, механической, тепловой, электрической и т. д. Теплота в работу может быть превращена только в круговых процессах, в которых при протекании процесса в обратном направлении происходит передача части полученного тепла системой окружающим телам. Этот процесс передачи части полученного тепла холодильнику называют компенсацией. Устройство, которое могло бы без компенсации превращать теплоту в работу, исторически назвали вечным двигателем второго рода. Формулировка второго начала термодинамики: невозможен вечный двигатель второго рода.

Если процесс перехода системы из состояния 1 в состояние 2 и обратно осуществляется без каких-либо изменений в окружающих телах, то этот процесс называют обратимым. При этом внутренняя энергия системы не изменяется, т. к. она не зависит от пути протекания процесса, а только от начального и конечного состояний системы.

Если процесс обратного перехода системы из состояния 2 в состояние 1 без компенсации осуществить невозможно, то процесс перехода системы из состояния 1 в состояние 2 называют необратимым.

Большинство наблюдаемых термодинамических процессов в системах являются необратимыми. Действительно, это все механические процессы, в которых часть работы превращается в тепло, которое превратить в работу без дополнительной компенсации невозможно.

К необратимым процессам можно отнести также процессы теплопередачи (от горячего тела к холодному), диффузии газов, жидкостей, точечных дефектов кристаллических структур и т. д.

На основе анализа данных процессов второе начало термодинамики сформулировано как существование однозначной функции системы S, называемой энтропией, которая в изолированных системах при обратимых процессах не изменяется, а при необратимых возрастает. Для обратимого процесса математически второе начало термодинамики записывается следующим образом:

dS=δQT.                                       (1.19)

Если система не является изолированной, то для обратимого процесса

S2−S1=12δQT.                                   (1.20)

В адиабатно изолированной системе для обратимого процесса изменение энтропии равно нулю:

S2−S1=0,                                      (1.21)

а для необратимого:

S2−S1>0.

Для равновесного процесса из (1.19) следует:

δQ=TdS,                                       (1.22)

тогда основное уравнение термодинамики для равновесного процесса запишется:

TdS=dU+δW=dU+iAidai,                    (1.23)

а для неравновесного:

TdS>dU+δW.                                (1.24)

Статистическая физика раскрывает смысл энтропии как функции состояния, характеризующей вероятность состояния системы, то есть

S=klnω,                                       (1.25)

где k=1,38⋅10−23ДжК – постоянная Больцмана;  – термодинамическая вероятность, определяемая числом микросостояний, реализующих данное макросостояние.

Рис. 1.3. Прямой цикл Карно в координатах T – S

Изменение энтропии системы носит односторонний характер, что связано с переходом системы из менее устойчивого состояния (менее вероятного) в более устойчивое (более вероятное), что сопровождается ростом ее энтропии. Энтропия системы вычисляется с точностью до постоянной, которая может быть определена с помощью третьего начала термодинамики.

В заключение параграфа отметим, что цикл Карно можно также изобразить в координатах T, S (рис. 1.3), где процессы 1–2 и 3–4 являются изотермическими, а 2–3 и 4–1 – адиабатными. Площадь цикла равна работе:

W=Q1−Q2=T1(S2−S1)−T2(S2−S1)=(T1−T2)(S2−S1),

где Q1=T1(S2−S1), а Q2=T2(S2−S1). Тогда КПД цикла Карно будет равен

η=Т1−Т2Т1.

Следовательно, КПД цикла Карно не зависит от природы рабочего тела, а определяется температурой теплоотдатчика Т1 и теплоприемника Т2. Это первая теорема Карно.

Согласно второй теореме Карно КПД тепловой машины, работающей по необратимому циклу, всегда меньше КПД обратимой тепловой машины, то есть необр < обр.

Как эффективнее повысить КПД цикла? Очевидно, что либо путем повышения Т1, либо – понижением Т2. Но сравнивая производные:

dηdT1T2=T2T12,     dηdT2T1=−T1T12,

можно заключить, что dηdT1<dηdT2, т. к. Т2 < Т1. Следовательно, более эффективно повышать КПД можно путем понижения Т2. Но следует заметить, что осуществить цикл при Т2 = 0 К нельзя, это противоречит II началу термодинамики, поскольку при этом отсутствует компенсация, т. е. Q2 = 0.

### § 1.5. Третье начало термодинамики

Третье начало термодинамики играет значительную роль при описании процессов, протекающих при низких термодинамических температурах, то есть вблизи абсолютного нуля.

Нернст в 1906 г. на основании экспериментальных исследований систем при низких температурах установил, что по мере приближения температуры к 0 К энтропия всякой системы при изотермических равновесных процессах перестает зависеть от каких-либо термодинамических параметров и в пределе принимает одну и ту же постоянную величину, которую можно принять равной нулю.

Математически это можно записать следующим образом:

limT→0 К∂S∂aiT=limT→0 КdST=0,                      (1.26)

где ai – любой термодинамический параметр системы.

Это положение и носит название третьего начала термодинамики.

С позиции статистического смысла энтропии при абсолютном нуле равновесному состоянию термодинамической системы соответствует одно макросостояние, термодинамическая вероятность которого равна единице ( = 1), следовательно, при Т = 0 К:

S|T= 0=klnω=0.

С позиций статистической физики переход макроскопической системы к равновесию является не обязательным, но такой переход наиболее вероятен.

Существуют и другие формулировки третьего начала.

Применительно к обратимым изохорным процессам из первого начала термодинамики следует:

(Wmax)V = T(S2 – S1) – (U2 – U1).                      (1.27)

Поскольку термодинамический потенциал Гельмгольца (свободная энергия) равен:

F = U – TS,                                  (1.28)

то получаем, что

(Wmax)V = F1 – F2,

то есть работа против немеханических сил совершается за счет убыли свободной энергии. Необходимо также учесть, что 
(Qmax)V = U1 – U2. Тогда с учетом этих положений получаем, что

Wmax=Qmax+TdWmaxdT.

Нернст обнаружил, что по мере приближения к абсолютному нулю:

limT→0 КWmax−QmaxV=limT→0 К∂∂TT∂ΔF∂TT.          (1.29)

Здесь учтено, что из (1.28) следует:

∂F∂ТV=−S.

Третье начало в формулировках Планка следует из аналогичных соотношений, полученных для изобарных процессов:

limT→0 КWmax−QmaxP=limT→0 К∂Wmax∂TP=limT→0 К−ΔS=0.

Учтено, что в сложных системах убыль потенциала Гиббса равна работе против действующих на систему сил различной природы (механических и немеханических), то есть

(Wmax)P = Ф1 – Ф2,  а (Qmax)P = H1 – H2,

где Ф – потенциал Гиббса; Н – энтальпия.

## Глава 2. Теплофизические свойства 
веществ

Свойства газов, жидкостей и твердых тел в общем случае приведены в соответствующих справочниках. Но диапазон температур технологических процессов необычайно широк – от единиц градусов кельвина до нескольких тысяч. В этой связи справочники не могут обеспечить необходимой информацией о свойствах тел, участвующих в процессе, в таком диапазоне температур. Необходимо  уметь хотя бы приближенно рассчитывать теплофизические свойства веществ по тем или иным данным.

Точные расчеты возможны только на основе молекулярно-кинетических представлений для идеальных газов или реальных, но сильно разреженных. Но в то же время путем расчета потенциалов молекулярного взаимодействия можно найти не только термодинамические равновесные характеристики, но и коэффициенты неравновесных процессов с допустимой погрешностью.

### § 2.1. Теплофизические свойства газов

Силы взаимодействия между молекулами разреженного газа являются дальнодействующими, их подразделяют на четыре типа: электростатические, дисперсионные, индукционные и резонансные.

Электростатические силы возникают между молекулами, обладающими дипольным моментом. Дипольным моментом не обладают атомы, находящиеся в S-состояниях, двухатомные молекулы, состоящие из одинаковых атомов, а также некоторые многоатомные молекулы, например, метан, диоксид углерода. Наличие зарядов разных знаков у диполей приводит к их определенной взаимной ориентации (эффект Кеезома), что несколько ограничивает свободу их перемещения.

Энергия электростатического взаимодействия описывается выражением

Еэ.ст=−αэ.ст2μ2r6,                                  (2.1)

где αэ.ст=2μ23kT– коэффициент поляризации; μ – дипольный момент молекул; k – постоянная Больцмана.

В большинстве случаев при количественном описании используют так называемые потенциалы межмолекулярного взаимодействия, знание которых позволяет легко рассчитать силы взаимодействия.

Одним из распространенных потенциалов межмолекулярного взаимодействия является потенциал Леннарда – Джонса:

ϕr=4εσr12−σr6,                                  (2.2)

где  – минимальная энергия системы из двух молекул;  – минимальное расстояние между двумя молекулами.

Потенциал Леннарда – Джонса применяется для описания свойств газов, молекулы которых приближенно можно считать сферическими.

Для молекул, обладающих дипольным моментом, потенциал взаимодействия описывается выражением

ϕr=4εσr12−σr6+δσr3,                          (2.3)

где  – функция угловой ориентации молекул.

Рассчитаем молярную теплоемкость разреженных многоатомных газов. Как известно, молярная теплоемкость при постоянном объеме рассчитывается по формуле (поскольку δQ=dU в силу того, что при изохорном процессе работа равна нулю):

сМV=δQν dTV=dUν dTV,

где U – внутренняя энергия молекул, имеющая поступательную, вращательную и колебательную составляющие (другие составляющие слабо зависят от температуры, поэтому их не будем учитывать).

Энергия поступательного движения молекулы Ем=32kT, а суммарная энергия поступательного движения молекул одного моля газа равна: Емоль=32RT.

Тогда

сМV=32R, а сМp=сМV+R=52R.                 (2.4)

Энергия вращательного движения рассчитывается по известной формуле механики

Евр=Iω22,

где I – момент инерции относительно определенной оси;  – угловая скорость вращения относительно данной оси.

На одну степень свободы приходится энергия Е1=12kT. Тогда для линейных молекул О2, N2, H2, так как вращение учитывается только около двух осей, поэтому энергия вращательного движения таких молекул составляет Евр=kT. Молярная теплоемкость двухатомного газа равна:

сМV=52R, а сМp=72R.

Для газа, состоящего из нелинейных молекул с числом атомов N три и более:

сМV=3N−1R, а сМp=3N−2R.              (2.5)

Составляющие энергии колебательного движения с учетом кинетической и потенциальной энергии и равномерного распределения энергии по степеням свободы Еколеб=kT.

Анализ формул для расчета теплоемкости разреженного газа показывает, что теплоемкость не зависит от температуры. Но это справедливо только в определенном диапазоне температур. Дело в том, что почти для всех молекул приращение энергии по поступательным степеням свободы значительно меньше kT.

Для колебательных степеней свободы при малых температурах Т энергия квантов становится соизмеримой с kT, что нарушает допущение о равномерном распределении энергии по степеням свободы. В этой связи для нахождения теплоемкости многоатомных газов используют эмпирические методы расчета.

Метод Бенневица – Росснера – Добраца отличается от классических методов расчета тем, что учитывает вклад в энергию колебательных степеней свободы многоатомных молекул с учетом зависимости от температуры.

Пусть молекула имеет N атомов. Тогда у нее (3N – K) степеней свободы (K – число связей), из которых три поступательные и три вращательные вокруг внешних осей. Оставшиеся (3N – K – 6) степеней свободы распределяются между колебательными и внутренними вращательными степенями свободы. При этом колебания даже линейного осциллятора рассматриваются вдоль оси осциллятора и перпендикулярно ей в двух направлениях. Это так называемые «изгибающие» (поперечные) колебания. Каждая степень свободы обладает своей характеристической частотой.

Рис. 2.1. Структура молекулы этана

Увеличение теплоемкости за счет внутреннего вращения составляет R/2 на моль для связи типа С–С, С–О, С–N в органических молекулах. Например, структуру молекулы этана можно представить таким образом, как показано на рис. 2.1.

Число внутренних вращательных степеней свободы mвращвнутр отдельных частей молекулы относительно друг друга равно единице. Таким образом, в молекуле с N атомами (N – 1) растягивающих колебаний, а остальные являются изгибающими.

Энергетический вклад колебательных степеней свободы выражается формулой [2]

Сколеб=khνkT2ehνkTehνkT−12.                                 (2.6)

При высоких температурах выражение (2.6) стремится к k (на одну молекулу), а в расчете на моль – к R = kNA.

С учетом дополнительных степеней свободы колебаний и внутренних вращений теплоемкость одного моля идеального газа, молекула которого содержит N атомов, можно выразить формулой

сМp=сМV+R1+mвращвнутр2+i=1nqiСνiE+3N−6−mвращвнутр−i=1nqii=1nqii=1nqiСδiE,(2.7)

где mвращвнутр – число внутренних вращательных степеней свободы; 
сМV = 3R – вклад в теплоемкость поступательных и вращательных степеней свободы; i=1nqi – общее число валентных связей; 3N−6−mвращвнутр−i=1nqi – число изгибающих поперечных колебаний; СνiE, СδiE – функции Эйнштейна, которые рассчитываются по формулам [2]:

СνiE=RhνkT2ehνkTehνkT−12; СδiE=RhδkT2ehδkTehδkT−12,                  (2.8)

где ν,  – характеристические частоты растягивающих (продольных) и изгибающих (поперечных) колебаний.

Функции Эйнштейна аппроксимируются следующим полиномом:

Сνi,δiE=Aνi,δi+Bνi,δiT+Dνi,δiT2,                      (2.9)

где Aνi,δi, Bνi,δi, Dνi,δi – коэффициенты полинома. Значения коэффициентов для различных газов приведены в таблице.

Таблица 2.1

Коэффициенты полинома для функций Эйнштейна

| Колебания |  | Растяжение – сжатие |  |  | Изгибные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| связь | qi | Aν | Bν∙103 | Dν∙106 | A | B∙103 | D∙106 |
| С–С | 1 | –1,09 | 6,0 | –3,441 | 0,73 | 3,414 | –2,577 |
| С–Н | 4 | 0,229 | –1,224 | 1,658 | –0,928 | 3,9 | –1,342 |

При температурах порядка 300 К значения теплоемкости газов, рассчитанных данным методом, ниже экспериментальных, а при высоких температурах – превышают экспериментально измеренные. Данный метод нельзя использовать для соединений с тройными связями.

Пример. Рассчитаем удельную теплоемкость этилена С2Н4 при температуре 373 К.

Решение. Вначале найдем удельную теплоемкость при постоянном давлении по классической формуле (2.5):

сmp=3⋅6−2RM=16⋅8,3140,028=4,75⋅103Джкг⋅К.

Экспериментальное значение удельной теплоемкости при постоянном давлении составляет 1,53∙103 Джкг⋅К. Расхождение результатов между экспериментальным значением и расчетным по классической формуле составляет порядка 200 %.

Рассчитаем удельную теплоемкость этилена С2Н4  методом Бенневица – Росснера – Добраца. Значения коэффициентов полинома (2.9) для колебаний растяжения – сжатия и изгибных колебаний связей С–С и С–Н возьмем из табл. 2.1.

Частота колебаний растяжения – сжатия для связей типа С–С составляет 2,97∙1013 Гц, а частота изгибных колебаний для этих связей равна 1,17∙1013 Гц. Аналогичные частоты для связей С–Н составляют 8,76∙1013 Гц и 3,96∙1013 Гц соответственно.

Далее по формуле (2.9) найдем функции Эйнштейна.

а) растяжения – сжатия для связей С–С

Сν,С−СE=−1,09+6,0⋅10−3⋅373−3,441⋅10−6⋅3732=0,669;

б) изгибные для связей С–С

Сδ,С−СE=0,73+3,414⋅10−3⋅373−2,577⋅10−6⋅3732=1,644.

Далее рассчитаем аналогичные функции Эйнштейна для связей С–Н:

Сν,С−НE=0,229−1,224⋅10−3⋅373+1,658⋅10−6⋅3732=0,0031;

Сδ,С−НE=−0,928+3,9⋅10−3⋅373−1,341⋅10−6⋅3732=0,34.

Найдем сумму функций Эйнштейна для растягивающих и изгибающих колебаний по всем валентным связям:

i=1nqiСνiE=1⋅0,669+4⋅0,0031=0,681;

i=1nqiСδiE=1⋅0,644+4⋅0,34=2,004.

Затем по формуле (2.7) определим молярную теплоемкость этилена

сМp=3⋅8,31+8,311+12+0,681+3⋅6−6−1−11⋅2,004=58,116Джмоль⋅К,

а удельная теплоемкость будет равна

сmp=cMрМ=58,1160,028=2,076⋅103Джкг⋅К.

Экспериментальное значение удельной теплоемкости при постоянном давлении составляет 1,53∙103 Джкг⋅К. Расхождение результатов между экспериментальным значением и рассчитанным по методу Бенневица – Росснера – Добраца составляет не более 30 %.

### § 2.2. Зависимость коэффициентов переноса разреженных газов от температуры

В курсе физики показано, что средняя длина свободного пробега молекул разреженного (идеального) газа определяется выражением

ℓ=12πd2n0,                                   (2.10)

где d – эффективный диаметр молекулы газа, м; n0 – концентрация молекул, м–3.

При равновесном состоянии однородного газа вследствие хаотичного движения вероятность движения молекул в одном из направлений трехмерной системы координат равна 1/6.

При нарушении равномерной концентрации газа, то есть при возникновении локальных флуктуаций (максимумов и минимумов) концентрации возникает направленный перенос массы газа, определяемый законом Фика:

jm=−Ddρdx=−DM dn0NA dx,                         (2.11)

где jm – вектор плотности потока массы газа, имеющий обратное направление по сравнению с вектором градиента плотности, направленного в сторону быстрейшего увеличения, кгм2⋅с; D – коэффициент диффузии, м2с; ρ=Mn0NA – плотность газа, кгм3.

Плотность потока массы газа jm – это масса газа, прошедшая через единичную площадку, перпендикулярную потоку, в единицу времени. Следовательно, масса газа, прошедшего через площадку dS за время dt по оси х, определяется выражением

dm=−DdρdxdS dt.                                    (2.12)

В рамках молекулярно-кинетической теории показано, что коэффициент диффузии определяется выражением

D=13υℓ.                                    (2.13)

Подставим в (2.13) выражение для средней длины свободного пробега молекул, то есть (2.10). Получим

D=13υ2πd2n0.                                  (2.14)

Средняя арифметическая скорость молекул определяется выражением

υ=8RTπM.                                    (2.15)

Подставляя (2.15) в (2.14), получаем

D=23πd2n0RTπM.                                  (2.16)

Из выражения (2.16) следует, что коэффициент диффузии прямо пропорционален Т. Учитывая, что концентрация также зависит от температуры:

n0=NV=NpνRT,                                    (2.17)

получаем, что коэффициент диффузии нелинейно зависит от температуры:

D=2R3πd2NpRT3πM.                              (2.18)

Поток газа характеризуется вязкостью. Рассмотрим, зависит ли от температуры динамический коэффициент вязкости (внутреннего трения), обусловленный обменом импульсами близлежащих слоев, движущихся с разными скоростями.

Величина коэффициента внутреннего трения определяется по формуле

μ=13ρυℓ=ρ⋅D.                                    (2.19)

Данная формула может быть легко получена путем изменения импульса за счет перехода через площадку молекул слева и справа от рассматриваемой площадки. Нужно учесть, что изменение импульса со временем равно действующей силе, которая по отношению к одному слою является ускоряющей, а по отношению к другому – тормозящей. Если в выражение (2.19) подставить среднюю величину свободного пробега молекул и выражение для плотности из уравнения Клапейрона – Менделеева, то получим

μ=ρD=pMRT2R3πd2NpRT3πM=23πd2NRTMπ.      (2.20)

Следовательно, коэффициент вязкости в общем случае прямо пропорционален Т.

Рассмотрим процесс переноса тепловой энергии, который наблюдается в системе, в которой по какому-либо направлению имеется градиент температуры.

Перенос количества тепла в таком случае определяется законом Фурье, согласно которому через площадку dS за время dt по оси х проходит тепло:

δQ=−λgradTdS dt.                                    (2.21)

где  – коэффициент теплопроводности, ВтК⋅м.

Величина коэффициента теплопроводности определяется выражением

λ=13ρυℓсmV=сmV⋅μ=сmV⋅ρ⋅D.                    (2.22)

где сmV – удельная теплоемкость при постоянном объеме.

Из выражения (2.22) видно, что коэффициент теплопроводности пропорционален коэффициенту вязкости, следовательно, коэффициент теплопроводности прямо пропорционален Т.

Представленные результаты расчета коэффициентов переноса по порядку величин согласуются с результатами измерений в широком диапазоне температур (от 250 до 850 К) и давлением от 5 до 500 кПа.

При достаточно низких или высоких давлениях расчетные величины коэффициентов переноса могут не соответствовать экспериментальным значениям по ряду причин. В частности, в формулах расчета длины свободного пробега (2.10) столкновение с другими движущимися молекулами учитывается посредством множителя 2, в действительности могут быть вероятными столкновения трех и более молекул. При достаточном вакууме средняя длина свободного пробега соизмерима с размерами сосуда. Таким образом, в формулах не учитывается взаимодействие молекул.

На основании уравнения Больцмана из статистической физики может быть получено обобщенное уравнение переноса, но к настоящему времени для него получены некоторые приближенные решения для частных случаев. Так англичанином Чепменом и шведом Энскогом получены следующие выражения:

D=2,6⋅10−7Ω2.2Td2pT3M,                              (2.23)

где d – диаметр молекул в ангстремах; T=kεT – приведенная температура;  – глубина потенциальной ямы, Дж; р – давление, атм; (2.2) – интеграл столкновений;

μ=2,67⋅10−6MTd2Ω2.2T;                          (2.24)

λ=8,33⋅10−2M/Td2Ω2.2T.                          (2.25)

Анализ формул (2.23) – (2.25), полученных из более обоснованных физических представлений, подтвердил, что коэффициент диффузии D пропорционален Т3, коэффициент вязкости μ пропорционален Т и не зависит от давления.

При расчетах интегралы столкновений аппроксимируются некоторыми аналитическими выражениями от приведенной температуры. Отношение εk примерно оценивают по температурам состояний:

εk≈0,77ТК≈1,15Ткип≈1,92Тпл.              (2.26)

### § 2.3. Теплофизические свойства жидкостей

Жидкости сочетают свойства, характерные для газов, со свойствами, которыми в той или иной мере обладают твердые тела. В то же время, например, длина свободного пробега молекул жидкости сопоставима с их размерами, то есть много меньше, чем у газов. Следовательно, и силы взаимодействия между молекулами жидкости много больше, чем у газов, но существенно меньше по сравнению с молекулами твердых кристаллических тел, которые колеблются относительно своего местоположения в кристаллической решетке. Для изучения структурных особенностей жидкостей применяют рентгеноструктурный анализ, но при этом полученные данные разных авторов отличаются на 3050 %.

Теплопроводность жидкостей можно оценить на основе статистической физики или с помощью моделей теплового движения и механизма переноса тепла, а также используя полуэмпирический подход.

Исторически развивались одновременно все эти направления, но наиболее близкие результаты к экспериментальным дают полуэмпирические методы.

А. Миснар [4] получил следующее выражение для расчета коэффициента теплопроводности жидкости при нормальных условиях:

λ=90⋅10−64NсmTкип ρ,                          (2.27)

где Ткип – температура кипения;  – плотность при t = 0 °С и 
р = 105 Па; сm – удельная теплоемкость.

Формула А. Миснара дает расхождение с экспериментом, не превышающее 10 %.

Как ведет себя теплопроводность жидкостей с ростом температуры? Ясно, что с повышением температуры растет собственная энергия молекул жидкости, что приводит к возрастанию амплитуды колебаний и, как следствие, увеличению теплопроводности. Но при этом уменьшается плотность жидкости и силовое взаимодействие молекул жидкости между собой. Это приводит к уменьшению теплопроводности.

Какой фактор более значимый?  Для большинства жидкостей теплопроводность уменьшается: для органических жидкостей по закону, близкому к линейному, для других – близкому к экспоненциальному. Для фенола, глицерина и других наблюдается увеличение теплопроводности с ростом температуры. С ростом давления теплопроводность жидкостей возрастает.

А. Миснаром также получена формула зависимости коэффициента теплопроводности от температуры в диапазоне 
– 50 °С < t < +50 °С

λtλ0=1+t100tкип23,5−1.                          (2.28)

Данная формула дает отклонение от экспериментальных данных, не превышающее 5 %.

Изменение теплопроводности с давлением можно оценить по формуле

λрλ0=1+1tкипρ3р1442,                          (2.29)

где 0 – теплопроводность жидкости при t = 0 °С и р = 105 Па.

Для воды получена следующая формула, определяющая зависимость коэффициента теплопроводности от температуры и давления:

λр,Тλ0=1+5,15⋅10−2р1000,854Т100.                  (2.30)

Можно сформулировать методику расчета коэффициента теплопроводности жидкости при различных температурах и давлениях:

1. По справочникам [5–7] найти температуру кипения Ткип, плотность  и теплоемкость сm;

2. По формуле (2.27) рассчитать теплопроводность при 
t = 0 °С и р = 105 Па;

3. Далее по формулам (2.28) и (2.29) вычислить коэффициент теплопроводности жидкости в зависимости от заданных температуры и давления.

### § 2.4. Зависимость коэффициента теплопроводности

### твердых тел от температуры

Модуль коэффициента теплопроводности твердых тел находится из выражения

λ=−qTgradT,                                   (2.31)

где qT – плотность теплового потока.

При распространении тепла температура в разных точках твердых тел различна, поэтому в расчетах теплопроводности нельзя использовать справочные данные коэффициента теплопроводности , а необходимо использовать  = f(T).

Для большинства твердых тел эта зависимость близка к линейной, то есть

λ=λ01+bT−T0,                            (2.32)

где b – постоянная; 0, Т0 – начальные параметры.

Коэффициент теплопроводности  для строительных материалов лежит в пределах 0,02÷3,0 Втм⋅К. Зависит от плотности материала, структуры, пористости и влажности. С ростом влажности коэффициент теплопроводности  также увеличивается. Например, для сухого кирпича 0,3Втм⋅К, а для влажного 0,9Втм⋅К.

Если коэффициент теплопроводности  для материала меньше 0,2Втм⋅К, то его можно использовать в качестве теплоизоляционного.

Металлы обладают высоким значением коэффициента теплопроводности, величина его составляет примерно 30÷450 Втм⋅К.

Но с ростом температуры и наличием примесей теплопроводность металлов убывает. Примерные значения коэффициента теплопроводности твердых тел приведены в таблице.

Таблица 2.2

Значения коэффициентов теплопроводности 
некоторых твердых тел

| № | Вещество | , Втм⋅К |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асбест при температуре Т = 273 К | 0,129 |
| 2 | Шлаковата | 0,07 |
| 3 | Дерево | 0,11÷0,17 |
| 4 | Бетон | 0,9÷1,4 |
| 5 | Кирпич при температуре Т = 273 К | 0,75 |
| 6 | Сталь | 50 |
| 7 | Серебро | 410 |

Самые низкие значения коэффициента теплопроводности у пористых материалов (шлаковата), применяемых для теплоизоляции.

Для большинства строительных материалов коэффициент b в формуле (2.32) составляет 0,0025 Втм в интервале температур 273÷373 К. При высоких температурах теплоизоляционные материалы должны иметь поры малого радиуса с тем, чтобы уменьшить конвекцию и теплоизлучение.

Твердые материалы, имеющие большую плотность, имеют и больший коэффициент теплопроводности.

Теплопроводность твердых тел в значительной мере зависит от того, в каком фазовом состоянии находится вода в порах. Например, коэффициент теплопроводности льда равен 2,5 Втм⋅К, а воды – 0,55Втм⋅К. Коэффициент теплопроводности пористых тел сильно зависит от влаги, например, для сухого кирпича 0,35Втм⋅К, а для влажного 1,0Втм⋅К (хотя для воды 0,55Втм⋅К). Следовательно, для увеличения теплоизоляционных свойств кирпичной кладки ей необходимо покрытие, предохраняющее ее от влаги.

Для твердых материалов, обладающих структурной анизотропией в различных направлениях, например для дерева, коэффициент теплопроводности зависит от направления теплового потока. Коэффициент теплопроводности имеет максимальное значение вдоль волокон и минимальное перпендикулярно потоку.

## Глава 3. Основные законы переноса
теплоты

### § 3.1. Виды процессов переноса теплоты

При работе различных двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, холодильников и др. происходит нагрев отдельных частей установок. Для обеспечения безопасности необходимо предусмотреть определенные пределы нагрева, обеспечивающие нормальную работу установок. В ряде других устройств, например калориферах, необходимо увеличивать теплообмен между теплоносителем и потоком воздуха или твердыми телами.

Теплопередача – это процесс необратимого распространения теплоты в пространстве, твердых телах, жидкости или газе. Перенос теплоты осуществляется за счет обмена энергией между отдельными элементами системы путем теплопроводности, конвекции и теплового излучения.

Теплопроводность происходит на молекулярном уровне в средах, где имеется градиент температуры, то есть она наблюдается в том случае, если температура среды изменяется на конечном расстоянии.

Конвекцией называют процесс переноса теплоты за счет перемещения некоторых объемов жидкости или газа из области с большей температурой в область с меньшей температурой.

Тепловое излучение представляет собой процесс переноса энергии электромагнитным излучением за счет перехода внутренней энергии тела в излучение.

Теплопроводность наблюдается преимущественно в твердых телах, но конвекция всегда сопровождается теплопроводностью, а также при этом может происходить и теплообмен излучением.

Процессы переноса теплоты сопровождаются переносом вещества, например, перенос пара при испарении воды. Совместный молекулярный и конвективный перенос массы называют конвективным массообменом.

Процессы теплопроводности различных сред изучаются феноменологическим способом, при этом вещество рассматривается как сплошная среда без учета ее молекулярного строения.

Количество теплоты, прошедшее через S площадь, перпендикулярную потоку за время t, можно рассчитать по формуле

Q=−0τSλgradT dS dt.                               (3.1)

Если площадь расположена под некоторым углом к потоку, то формула для количества теплоты изменится Qα=Q⋅cosα, то есть необходимо найти проекцию площади Sα=S⋅cosα на площадь S, перпендикулярную потоку.

Удельный тепловой поток через тело определяется векторной суммой удельных потоков по осям координат x, y, z:

q=qxi+qyj+qzk.

### § 3.2. Дифференциальное уравнение теплопроводности

В большинстве практических случаев представляет интерес температурное поле внутри массивов горных пород или сооружений и механизмов. Для этого необходимо иметь дифференциальное уравнение теплопроводности. Для его получения закон сохранения энергии сформулируем следующим образом: количество теплоты Q, поступившее в элементарный объем за время dτ за счет теплопроводности, а также от внутренних источников, равно изменению внутренней энергии или энтальпии вещества (в зависимости от рассмотрения процессов V = const или p = const), содержащегося в элементарном объеме

Рис. 3.1. Схема к расчету теплового потока

δQ=δQ1+δQ2.

Количество теплоты, поступающее к граням куба обозначим Qx, Qy, Qz, а количество теплоты, которое будет отводиться через противоположные грани в тех же направлениях, обозначим соответственно Qx+dx, Qy+dy, Qz+dz. Учтем, что тепловой поток – это количество тепла, проходящее через единицу площади, перпендикулярной потоку. Тогда количество теплоты, проходящее через грань dy, dz в направлении оси х за время dτ равно

δQх=qхdydzdτ,                              (3.2)

где qx – проекция теплового потока на нормаль к данной грани dy, dz.

Отведенное количество теплоты через противоположную грань в направлении оси х за время dτ равно

δQх+dx=qх+dxdydzdτ.                              (3.3)

В этом выражении функция qx+dx на рассматриваемом интервале является непрерывной, поэтому разложим ее в ряд Тейлора:

qх+dx=qх+∂qx∂xdx+∂2qx∂x2(dx)2+….                  (3.4)

Ограничимся двумя членами разложения, тогда в направлении оси х количество теплоты равно

δQх−δQх+dx=−∂qx∂xdxdydzdτ.

Аналогичными выражениями определяется количество теплоты, проходящее через твердое тело в направлениях y и z. Общее количество теплоты, проходящее через рассматриваемый объем за время dτ, определяется по выражению

δQ=−∂qx∂x+∂qy∂y+∂qz∂zdxdydzdτ.                (3.5)

Количество теплоты, поступившее в рассматриваемый объем горной породы, можно определить из первого начала термодинамики (1.13), но при переносе тепла работа не совершается, поэтому δW=0, а количество теплоты

δQ=dU=cmdmdT,

где сm – удельная теплоемкость вещества; dm – масса вещества, заключенного в рассматриваемом объеме. Ее можно выразить следующим образом:

dm=ρdxdydz,

где  – плотность вещества.

Подставляя выражение dm в количество теплоты, получаем

δQ=cmρdxdydzdT.                             (3.6)

Объединяя (3.5) и (3.6), получим

cmρ∂T∂τ=−∂qx∂x+∂qy∂y+∂qz∂z.                      (3.7)

Принимая во внимание, что qx=−∂T∂х, qy=−∂T∂y, qz=−∂T∂z, получим

∂T∂τ=λcρ∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2.                       (3.8)

В операторной форме это выражение можно записать

∂T∂τ=λcρ∇2T=λcρΔT=α∇2T,                       (3.9)

где  – оператор набла;  – оператор Лапласа.

Выражения (3.8) или (3.9) представляют собой дифференциальное уравнение теплопроводности для трехмерного случая.

Коэффициент α называют коэффициентом температуропроводности. Он является мерой инерционных свойств тела в отношении выравнивания температуры, то есть чем больше коэффициент α, тем больше скорость изменения температуры в точках тела.

Если твердое тело или среда не содержат внутренних источников тепла, то дифференциальное уравнение теплопроводности имеет вид (3.8) или (3.9).

Для стационарного состояния, когда распределение тепла не изменяется с течением времени без внутренних источников тепла, дифференциальное уравнение теплопроводности принимает вид

∇2T=∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2=0.                       (3.10)

Но если при этом имеются внутренние источники тепла, то оно записывается так:

∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2+qλ=0.                        (3.11)

### § 3.3. Начальные и граничные условия дифференциального уравнения теплопроводности

Основной задачей теории теплопроводности является нахождение частных решений уравнений (3.9) – (3.11) с учетом начальных и граничных условий, то есть для нахождения температурного поля в частном случае необходимо решить соответствующую краевую задачу.

Начальные условия определяют распределение внутри тела или массива горных пород в начальный момент времени, то есть при t = 0.

Граничные условия могут задаваться разными способами. Если задается температура на поверхности тела в любой момент времени, то это граничные условия первого (I) рода. А если задается в любой момент времени значение теплового потока для каждой точки поверхности тела, то это граничные условия второго (II) рода.

Теплообмен между поверхностью тела и окружающей средой характеризуют коэффициентом теплоотдачи. Он численно равен количеству теплоты, проходящей через единицу поверхности массива в единицу времени, при разности температур в один градус Кельвина между поверхностью тела и окружающей средой. Тогда удельный тепловой поток можно выразить следующим образом:

q=αТтело−Тсреда.

Подводимый к поверхности тепловой поток выражается так:

q1=−λ∂T∂n.

Тогда граничные условия третьего (III) рода записываются

αТтело−Тсреда=−λ∂T∂n.

Если контактируют слои горных пород с различными коэффициентами теплопроводности, то на поверхности их соприкосновения будет иметь равенство подводимых и отводимых потоков тепла

λ1∂T1∂n=λ2∂T2∂n.                              (3.12)

Это выражение представляет собой граничные условия четвертого (IV) рода.

Начальные и граничные условия позволяют в каждом конкретном случае сформулировать краевую задачу и найти параметры температурного поля в массиве горных пород. Это особенно актуально для процессов самовозгорания полезного ископаемого в скоплениях, в штабелях, в выработанном пространстве и т. д. Форма источника тепловыделения влияет на решение дифференциального уравнения только в ближней к нему зоне. Поток воздуха для проветривания горных выработок имеет в течение большого промежутка времени постоянную температуру, поэтому и называется источником заданной температуры. Он является внешним и непрерывным.

### § 3.4. Теплопередача через плоскую стенку

а) Пусть имеется плоская стенка толщиной d и коэффициентом теплопроводности . На наружных поверхностях поддерживаются постоянными температуры Т1 и Т2. Ось Ох направлена перпендикулярно стенке, естественно, что температура вдоль стенки остается постоянной. Дифференциальное уравнение стационарной теплопроводности для данного случая запишется следующим образом:

∂2T∂x2=0.                                       (3.13)

Граничные условия при этом следующие: при х = 0   Т = Т1, а при х = d   Т = Т2.

После первого интегрирования получим

∂T∂x=С1.                                        (3.14)

А после второго интегрирования получим

T=С1x+C2.                                    (3.15)

Постоянные найдем из граничных условий:

при х = 0,  Т = Т1= С2, а при х = d, Т = Т2 = С1d+T1. Откуда

С1=T2−T1d.                                    (3.16)

Следовательно, распределение температуры внутри стенки подчиняется линейному закону:

T=T2−T1dx+T1,                                (3.17)

то есть линейно уменьшается от Т1 до Т2.

Величину λd называют тепловой проводимостью стенки, а обратную величину dλ– тепловым или термическим сопротивлением стенки. Количество теплоты, которое передается через поверхность стенки S за время τ, можно оценить по формуле

Q=λ(T1−T2)dSτ.                                (3.18)

Плотность теплового потока при этом будет равна

QSτ=q=λ(T1−T2)d.                               (3.19)

Если коэффициент теплопроводности зависит от температуры по близкому к линейному закону:

λ=λ01+bT,                                   (3.20)

где 0 – коэффициент теплопроводности при Т = 273 К;

b – постоянная.

Удельный тепловой поток на основании уравнения Фурье будет равен

q=−λ01+bTdTdx.                               (3.21)

Тогда в любой точке внутри стенки с координатой х температура будет равна:

Т=1b+T12−2qxλ0b−1b.                           (3.22)

Из выражения (3.20) следует, что коэффициент теплопроводности стенки изменяется с ростом температуры по закону, близкому к линейному, а температура внутри стенки изменяется нелинейно с ростом х.

б) Пусть плоская стенка состоит из n слоев. Будем считать, что температура на поверхностях соприкасающихся слоев одинакова, а плотность потока не зависит от координаты х, то есть

q = const.

Тогда в соответствии с (3.19) будем иметь систему уравнений:

q=λ1(T1−T2)d1; q=λ2(T2−T3)d2; …  q=λn(Tn−Tn+1)dn.      (3.23)

Сложив правые и левые части данных выражений, получим

q=T1−Tn+1d1λ1+d2λ2+…+dnλn.                               (3.24)

В выражении (3.24) сумму i=1ndiλi называют полным термическим сопротивлением теплопроводности многослойной стенки. Внутри каждого слоя температура изменяется согласно (3.17), а внутри стенки представляет собой ломаную линию.

в) Передача тепла через стенку. Смысл данной задачи состоит в определении теплопередачи из одной подвижной среды в другую через одно- или многослойную стенку. Например, это теплопередача от горячей жидкости к холодной через стенку.

Для однослойной плоской стенки будем считать известными: толщину стенки d, коэффициент теплопроводности , температуры Т1 (горячей жидкости) и Т2 (холодной жидкости), а также коэффициенты теплоотдачи 1 и 2, которые будем считать постоянными вдоль поверхностей стенки. Ось х направим также перпендикулярно стенке, а начало координат поместим в начало стенки. Задача ставится таким образом, что необходимо найти тепловой поток от горячей жидкости к холодной, а также определить температуру на самих поверхностях стенки. Воспользуемся уравнением (3.19) для определения плотности теплового потока от горячей жидкости к стенке 1 (х = 0):

q=α1(T1−Tс1),                                  (3.25)

где Тс1 – температура стенки при х = 0; α1 – коэффициент теплопередачи этой стенки.

Эта же плотность теплового потока пройдет и через саму стенку, то есть

q=λ(Tс1−Tс2)d,                                (3.26)

где Тс2 – температура стенки при х = d.

К холодной жидкости пройдет плотность теплового потока

q=α2(Tс2−T2).                                  (3.27)

Учитывая, что в формулах (3.25) – (3.27) плотность теплового потока имеет одно и то же значение, можно, после несложных преобразований, получить

q=T1−T21α1+dλ+1α2.                                  (3.28)

В выражении (3.28) величина 11α1+dλ+1α2=K, имеет размерность Втм2⋅К и называется коэффициентом теплопередачи, который численно равен количеству теплоты, которое передается через единицу поверхности стенки от горячей жидкости к холодной в единицу времени при разности температур между горячей и холодной жидкостями в 1 К.

Если взять величину, обратную K, то получаем величину, называемую термическим сопротивлением теплопередачи:

R=1K=1α1+dλ+1α2.                              (3.29)

В случае многослойной стенки изменится только коэффициент теплопередачи, который будет рассчитываться по формуле

K=11α1+i=1ndiλi+1α2.                               (3.30)

В соответствии с формулой (3.30) также изменится и выражение термического сопротивления.

Температуру стенок 1 и 2 можно найти по выражениям:

Tс1=T1−q1α1; Tс2=T2−q1α2+dλ.                 (3.31)

А температура на границе любых двух слоев n и (n + 1) определяется выражением

Tсn+1=T1−q1α1+i=1ndiλi.                          (3.32)

### § 3.5. Передача теплоты через цилиндрическую стенку

а) Найдем распределение температуры в цилиндрической стенке с внутренним диаметром d1 и наружным d2. На поверхностях стенки заданы температуры Tc1 (внутренняя стенка) и Tc2 (внешняя стенка).

Выберем цилиндрическую систему координат, в которой дифференциальное уравнение теплопроводности записывается следующим образом:

∂2T∂r2+1r∂T∂r+1r2∂2T∂ϕ2+∂2T∂z2=0.                    (3.33)

Правая часть выражения (3.33) равна нулю, так как рассматривается стационарное состояние, то есть ∂T∂τ=0. Поскольку температура не зависит от координат φ и z , то уравнение (3.33) записывается для одномерного случая:

d2Tdr2+1rdTdr=0.                               (3.34)

Граничные условия запишутся так:

1) при r = r1     T = Tc1; 2) при r = r2      T = Tc2.

Для решения (3.34) обозначим первую производную dTdr=U. Тогда будем иметь d2Tdr2=dUdr, а 1rdTdr=Ur.

Дифференциальное уравнение (3.34) примет вид

dUdr+Ur=0.                                (3.35)

Решая это уравнение методом разделения переменных, получаем

lnU+lnr=lnC1.

Откуда после перехода к первоначальной переменной получаем:

dT=С1drr.                                    (3.36)

Интегрируя (3.36), получаем:

T=С1lnr+C2.                                 (3.37)

Постоянные С1 и С2 находим из (3.37) с учетом граничных условий:                         1) при r = r1      T = Tc1 = С1lnr1 + C2;

2) при r = r2      T = Tc2 = С1lnr2 + C2.          (3.38)

Из (3.38) получаем

С1=Тс1−Тс2lnr1r2,   С2=Тс1−(Тс1−Тс2)lnr1lnr1r2.

Если подставить выражения для С1 и С2 в (3.37), то получим формулу для расчета температуры в любой точке цилиндрической поверхности, имеющей радиус r > r1, но при этом r > r2:

Т=Тс1−(Тс1−Тс2)lnrr1lnr2r1.                          (3.39)

Поскольку функция логарифма является нелинейной, то распределение температуры в цилиндрической стенке является нелинейным. При теплопередаче через цилиндрическую стенку нужно иметь в виду, что плотность теплового потока изменяется с ростом r, так как изменяется площадь поверхности цилиндра. Но при этом нужно учитывать, что количество теплоты, проходящее через цилиндрическую стенку в единицу времени, не зависит от радиуса.

Плотность теплового потока можно рассчитать на единицу внутренней или внешней поверхности трубы:

Qπd1ℓ=q1=2λ(Тс1−Тс2)d1lnd2d1;                        (3.40)

Qπd2ℓ=q2=2λ(Тс1−Тс2)d2lnd2d1,                       (3.41)

где  – длина рассматриваемого цилиндрического слоя.

Если тепловой поток отнести к единице длины трубы, то получим

Qℓ=qℓ=π(Тс1−Тс2)12λlnd2d1.                        (3.42)

Величина q при этом носит название линейной плотности теплового потока.

Закономерность распределения температурного поля в случае, если λ=λ01+bT, где b – постоянная, описывается следующим выражением:

T=1b−Тс12−q1lndd1πbλ0−1b,                  (3.43)

где q1 – плотность теплового потока, определяется выражением (3.40).

б) Пусть внутри трубы проходит более горячая жидкость с температурой Т1, а снаружи трубы проходит жидкость с меньшей температурой Т2. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и внешней поверхностях трубы обозначим 1 и 2 соответственно. Ставится задача найти линейную плотность теплового потока и температуру стенок Тс1 и Тс2.

Для решения задачи запишем линейную плотность теплового потока от внутренней жидкости к стенке 1, затем от внутренней стенки 1 к внешней 2 и от внешней стенки к жидкости, которая находится вне трубы. Тогда на основании (3.42) будем иметь:

qℓ=α1πd1(Т1−Тc1);                            (3.44)

qℓ=π(Тс1−Тс2)12λlnd2d1;                              (3.45)

qℓ=α2πd2(Тc2−Т2).                           (3.46)

После преобразований из (3.44)–(3.46) для q получаем следующее выражение:

qℓ=π(Т1−Т2)1α1d1+12λlnd2d1+1α2d2.                    (3.47)

В выражении (3.47) величина

Kℓ=11α1d1+12λlnd2d1+1α2d2                    (3.48)

носит название линейного коэффициента теплопередачи. Он численно равен количеству теплоты, которое передается через единицу поверхности стенки от горячей жидкости к холодной в единицу времени при разности температур между горячей и холодной жидкостями в 1 К.

Составляющие коэффициента теплопередачи на внутренней и внешней поверхностях трубы зависят не только от коэффициентов теплоотдачи 1 и 2, но и от соответствующих диаметров.

В общем случае

Kℓ=d1K1=d2K2,                            (3.49)

отсюда будем иметь выражение для коэффициентов теплопередачи K1 и K2 в виде:

K1=11α1+d12λlnd2d1+d1α2d2; K2=1d2α1d1+d22λlnd2d1+1α2.  (3.50)

Термическое сопротивление теплопередачи R цилиндрической стенки – это величина обратная K, определяемая по (3.48):

Rℓ=1Kℓ=1α1d1+12λlnd2d1+1α2d2.               (3.51)

Выясним, как будет изменяться R при изменении толщины цилиндрической стенки, то есть возьмем производную от R по d2:

dRℓdd2=12λdalignl2−1α2d22=0.                        (3.52)

Из (3.51) и (3.52) следует, что при увеличении d2=2λα2 термическое сопротивление теплопередачи имеет минимум. Этот диаметр трубы называют критическим.

Если наложить на внешнюю трубу изоляцию диаметром 
d3 > d2, то термическое сопротивление теплопередачи будет выражаться следующим образом:

Rℓ=1α1d1+12λсlnd2d1+12λизlnd3d2+1α2d2.             (3.53)

Если иметь в виду, что тепловой поток на единицу длины трубы равен

qℓ=πΔTRℓ,                                     (3.54)

то из (3.53) и (3.54) следует, что при увеличении d3 (диаметра изоляции) q будет возрастать и при d3 = dкр будет иметь максимум, но потом будет снижаться.

Таким образом, если d2 < d3 < dкр, то при увеличении толщины теплоизоляции будет наблюдаться увеличение теплопотерь. Для эффективной работы теплоизоляции должно быть dкр  d2. Критический диаметр изоляции зависит от ее параметров: dкр=2λизα2.

### § 3.6. Интенсификация теплопередачи

Рассмотрим интенсификацию теплопередачи:

а) путем увеличения коэффициента теплоотдачи.

Как установлено ранее, коэффициент теплопередачи для плоской стенки зависит от коэффициентов теплоотдачи α1 и α2, то есть

K=11α1+δλ+1α2.

Если стенка тонкая, а коэффициент теплопроводности  достаточно большой, то можно принять, что δλ→0. Тогда получим выражение для коэффициента теплопередачи:

K'=α1α2α2+α1=α2α2α1+1.                             (3.55)

Из формулы (3.55) следует, что K стремится к α1 (при α2) либо α2 (при α1).

Если положить, что коэффициент α1  α2, то увеличение коэффициента теплопередачи возможно только при увеличении α1, но не α2. При этом K растет до того момента, когда α1 сравняется с α2, то есть α1  α2, после чего K начинает уменьшаться.

б) применение оребрения стенок.

Анализ полученных ранее зависимостей для цилиндрических, а также шаровых стенок показывает, что термическое сопротивление теплоотдачи можно уменьшить за счет увеличения поверхности теплоотдачи. Это же будет верно и для плоской стенки, если ее поверхности теплоотдачи увеличить за счет оребрения. Как и ранее, если α1  α2, то увеличивать поверхность теплоотдачи со стороны α1 нужно до тех пор, пока α1S1≈α2S2.

В этой связи рассмотрим теплопроводность в ребре постоянного поперечного сечения в виде прямоугольника. Стержень находится в жидкости с температурой Тж. Его поперечное сечение мало по сравнению с длиной, а коэффициент теплопередачи материала ребра достаточно большой.

Если Т – текущая температура стержня, то  = Т – Тж – избыточная температура по отношению к жидкости, в которую помещен стержень (ребро). Согласно закону Фурье Qx=−λdθdxS, а Qx+Δx=−λddxθ+dθdxdxS. Следовательно,

Qx−Qx+Δx=λSd2θdx2dx.                        (3.56)

Но согласно закону Ньютона – Рихмана

δQ=αребθPdx,                                 (3.57)

где Р – периметр; αреб– коэффициент теплоотдачи ребра.

Из формул (3.56) и (3.57) следует

d2θdx2−αребРλSθ=0.                                (3.58)

Обозначим αребРλS=ω2, тогда размерность ω=1м.

Общее решение уравнения (3.58) записывается следующим образом:

θ=С1еωx+С2е−ωx,                             (3.59)

где С1 и С2 – постоянные, которые находятся из граничных условий, которые для стержня конечной длины записываются следующим образом:

1) при х = 0     1; 2) при х =  −λdθdxx=ℓ=αℓθℓ,             (3.60)

где 1,  – температура в начале и конце стержня соответственно. Левая часть −λdθdxx=ℓ имеет смысл плотности потока теплоты, который подходит к концу стержня (ребра), а правая αℓθℓ – потока тепла, который отдается за счет коэффициента теплоотдачи с конца стержня в окружающую среду. С учетом (3.60) выражение (3.59) запишется следующим образом:

θ1=С1+С2 при x=0; θℓ=С1еωℓ+С2е−ωℓ.        (3.61)

Кроме того, на конце стержня производная dθdx равна:

−αℓθℓλ=dθdxx=ℓ=С1ωеωℓ−С2ωе−ωℓ.               (3.62)

Из данных соотношений находим С1 и С2:

С1=θ1ω−α1λе2ωℓω+α1λ+ω−α1λ; С2=θ1е2ωℓω+α1λе2ωℓω+α1λ+ω−α1λ. (3.63)

После подстановки (3.63) в (3.59) и последующих упрощений получаем

θ=θ1chωℓ−x+α1ωλshωℓ−xchωℓ+α1ωλshωℓ.                  (3.64)

По формуле (3.64) можно рассчитать температуру в сечении стержня (ребра) при любом х. С учетом того, что ребро выполнено из металла, поэтому коэффициент теплопроводности  имеет достаточно высокое значение, поэтому коэффициент α1ωλ мал, следовательно, (3.64) можно упростить:

θ=θ1chωℓ−xchωℓ.                                (3.65)

Коэффициент теплоотдачи ребра обозначим αр. Безразмерный коэффициент αрδλ=Bi называют числом Био.

Используя число Био, можно записать выражение для теплового потока (энергия в единицу времени) с поверхности ребра следующим образом:

θр=αрθ1Sрthℓδ2Biℓδ2Bi.                          (3.66)

Коэффициент теплопередачи через ребристую стенку равен:

Кр.с=11α1Sр.сS1+δλSр.сS1+1αп.р,                     (3.67)

где Sр.с= Sр + S1; S1 – площадь гладкой стенки, а отношение Sр.сS1 – коэффициент оребрения; αп.р – усредненный коэффициент теплоотдачи ребристой стенки с учетом теплоотдачи поверхностей ребра и гладкой стенки, а также эффективность теплоотдачи ребром:

αп.р=αрS1Sр.сthℓδ2Biℓδ2Bi+αсS1Sр.с,                (3.68)

где αр, αс – коэффициенты теплоотдачи ребра и стенки соответственно.

Если α1 >> α2, а δλ – мало, то коэффициент теплопередачи через ребристую стенку можно рассчитать по формуле

Кр.с=11α1+1αп.рS1 Sр.с.                         (3.69)

Как следует из формулы (3.69), если для гладкой стенки S1 Sр.с=1, то теплоотдача при оребрении стенки со стороны меньшего коэффициенты теплоотдачи α существенно возрастает.

### § 3.7. Нестационарная теплопроводность

Такие процессы наблюдаются в твердых телах и жидкостях, когда имеются внутренние источники тепла или в случае изменения распределения температуры в пространстве с течением времени. Подобные процессы наблюдаются при пуске и остановке различных теплообменных аппаратов, нагреве и охлаждении различных изделий и т. д. Все подобные процессы приводят к тому, что система (твердое тело или жидкость) стремится к тепловому равновесию или при этом происходят циклические изменения температуры.

Нестационарные тепловые процессы тесно связаны с изменением внутренней энергии. Запишем дифференциальное уравнение теплопроводности в прямоугольной декартовой системе координат, заменяя в выражении (3.8) а=λcρ, тогда получим

а∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2=∂T∂τ.                       (3.70)

Краевая задача формулируется следующим образом:

1) Задаются начальные условия, то есть распределение температуры в начальный момент времени, при τ = 0.

Т0 = f(x, y, z).                                  (3.71)

2) Граничные условия, например, в виде граничных условий третьего рода, когда задается плотность теплового потока, подходящего к границе раздела и отходящего за счет теплоотдачи во внешнюю среду:

λ∂T∂nn=0=−αTn=0−Tж.                    (3.72)

В качестве примера рассмотрим охлаждение плоской пластины, неограниченной по координатам y и z, имеющей толщину 2 (рис. 3.2). Отсчет температуры будем производить относительно жидкости, в которой находится пластина, то есть

T−Tж=θ.

Тогда дифференциальное уравнение (3.70) записывается для одномерного случая:

а∂2θ∂x2=∂θ∂τ.                                     (3.73)

Рис. 3.2. Схема к расчету температуры при охлаждении пластины

1) Начальные условия при τ = 0   0 = F(x), то есть 0 – функция координаты х.

2) Граничные условия:

а) на оси пластины

х = 0, ∂θ∂х|х=0=0;          (3.74)

б) на поверхности пластины

х = , ∂θ∂х|х=δ=−αλθ.

Решение дифференциального уравнения (3.73) с учетом граничных и начальных условий (3.74) дает распределение температуры в пластине по оси х с течением времени.

Для решения уравнения применяется известный метод разделения переменных, так как левая часть зависит только от координаты х, а правая – только от времени , то есть решение ищется в виде произведения функций:

θτ, х=ϕτψх.                              (3.75)

Подставляя формулу (3.75) в формулу (3.73), получим после преобразований систему однородных дифференциальных уравнений, решение которых известно:

ϕ'τ+ak2ϕτ=0ψ''x+k2ψx=0,                             (3.76)

где k – постоянная, которая определяется граничными условиями, причем k2<0, т. е. тепловые процессы стремятся к равновесному состоянию.

Решением для первого уравнения является функция

ϕτ=C1e−ak2τ.                               (3.77)

Решение второго уравнения можно записать в виде

ψх=С2sinkx+С3coskx.                   (3.78)

А общее решение системы уравнений (3.76) получится таким:

θx,τ=C1С2sinkx+С3coskxe−ak2τ.                   (3.79)

Из граничного условия (3.74) (при х = 0) получим

kС2coskx|x=0−kС3sinkx|x=0=0,

следовательно, С2 = 0.

Общее решение (3.79) тогда будет следующим:

θx,τ=C1С3coskxe−ak2τ.                   (3.80)

Из граничного условия (3.74) (при х = ) получим

ctgkδ=kδαδλ,

но учитывая, что αрδλ=Bi и обозначив kδ=μ, получаем

Рис. 3.3. Схема к расчету температуры при охлаждении пластины

ctgμ=μBi.                                      (3.81)

По смыслу  есть угол, который изменяется в пределах [0, ], [, 2], [2, 3] и так далее. При  = 0, , 2, … ctg .

При  = /2, 3/2, … ctg = 0. Найдем решение (3.81) графическим способом (рис. 3.3). Для этого левую часть (3.81) обозначим y1=ctgμ, а правую y2=μBi, которое представляет уравнение прямой. Решениями будут являться значения , соответствующие точкам пересечения двух графиков (прямой и котангенса), то есть 1, 2, 3, полученным при определенном значении Bi. Из рис. 3.3 видно, что 1 < 2 < 3.

В уравнении (3.80) произведение постоянных можно обозначить другой постоянной А=C1С3, которую можно определить из начальных условий с учетом того, что температура внутри пластины представляет собой сумму решений для 1 < n < , то есть

θ=n=1∞Ancosμnxδe−μn2ατδ2.                   (3.82)

В (3.82) полагаем при  = 0, θ0=Fx=n=1∞Ancosμnxδ, откуда получаем

An=μnδμn+sinμn⋅cosμn−δδFxcosμnxδdx.       (3.83)

Подставив формулу (3.83) в формулу (3.82), получим окончательное выражение для распределения температуры внутри пластины при ее охлаждении с течением времени.

Анализ показывает, что скорость процесса распространения теплоты в твердых телах зависит от отношения площади поверхности тела к их объему. Скорость будет больше, если это отношение будет расти. При прочих равных условиях эта скорость будет наибольшей для шара.

Если ввести обозначение безразмерной величины F0=аτx2 – число Фурье, представляющее собой безразмерное время, то для шара  = r, а F0=аτr2, и построить зависимость температуры в центре шара или на оси пластины от числа F0, то есть θ=f(F0).

# Глава 4. Конвективный теплообмен

### § 4.1. Основные понятия

Конвективный теплообмен – это теплообмен, связанный с движением жидкости или газа, но осуществляется за счет теплопроводности и конвекции. Перенос теплоты конвекцией связан с перемещением молекул жидкости или газа из области с более высокой температурой в область с меньшей температурой, то есть для любого момента времени:

q=qтп+qконв,                                      (4.1)

где q – плотность теплового потока; qтп – плотность теплового потока за счет теплопроводности; qконв – плотность теплового потока за счет конвекции.

Если поток жидкости или газа соприкасается с поверхностью тела, то говорят о конвективной теплоотдаче. При этом используют закон Ньютона – Рихмана

δQ=αTc−TжdS,                                    (4.2)

где δQ – количество теплоты, полученное телом площадью dS, соприкасающейся с потоком; Тс, Тж – температуры поверхности тела и потока жидкости;  – коэффициент теплоотдачи.

Конвекция жидкости может быть вызвана действием либо объемных сил, например, гравитационных, электромагнитных и других, либо поверхностных сил, которые приложены к поверхности жидкости. Это могут быть силы трения, внешнего давления и т. д.

Явление конвекции сопровождается переносом массы. Введем понятие потока массы:

Qm=mΔt,                                         (4.3)

где m – переносимая масса.

Таким образом, поток массы – это масса газа или жидкости, переносимая сквозь поверхность в единицу времени.

Удельный поток массы или плотность потока массы – это масса, переносимая за единицу времени через единицу поверхности, то есть

qm=QmΔSn,                                         (4.4)

плотность потока массы является векторной величиной и определяется в направлении нормали к выбранному элементу поверхности S.

В теории переноса вводится понятие источников. Источники тепла могут быть различные: радиоактивные или химические реакции, джоулево тепло, выделяющееся при протекании электрического тока по проводящим средам и т. д. Мощность источника тепла – это количество тепла, выделяемого за счет каких-либо процессов в единице объема и в единицу времени. Это положительная мощность. Если мощность отрицательная, то такие источники называют стоками.

### § 4.2. Уравнение баланса

Суть уравнения баланса заключается в том, что изменение содержания массы вещества в определенном объеме пространства определяется потоком массы через поверхность, ограничивающую объем, и действием объемных источников. Математически это можно записать следующим образом:

∂∂tVρdτ=Vωdτ−Sqmdn,                            (4.5)

где  – функция  объемной плотности;  – мощность объемного источника; qm – плотность потока массы (удельный поток).

По теореме Остроградского выразим поверхностный интеграл (4.5) через объемный. Будем иметь

Sqmdn=Vdiv {qmdτ.                               (4.6)

Выражение (4.6) подставим в (4.5), получим

∂∂tVρdτ=Vωdτ−Vdiv {qmdτ.                        (4.7)

Если равны интегралы, то должны быть равны и подынтегральные выражения, т. е.

∂ρ∂t+div {qm=ω.                                 (4.8)

Первое слагаемое в этом выражении имеет смысл изменения функции объемной плотности вещества. Если речь идет о переносе энергии, то выражение (4.8) запишется следующим образом:

∂∂tU+ρv22+div {qm=ω,                        (4.9)

где U – внутренняя энергия единицы массы; ρv22 – объемная плотность кинетической энергии, то есть кгм3⋅м2с2=Н⋅мм3=Джм3.

Поскольку тепловой поток при конвективном переносе обеспечивается жидкостью, то плотность теплового потока при этом будем относить к единице массы жидкости, то есть

qконв=ρvδQm,                                 (4.10)

где δQm – количество тепла, переносимое единицей массы жидкости.

Размерность выражения (4.10) кгм3⋅мс⋅Джкг=Втм2, то есть совпадает с размерностью плотности теплового потока. Выражение δQm в термодинамике носит название удельной энтальпии и обозначается h=HV.

Из дифференциального уравнения теплопроводности следует:

ρ∂h∂t=−div {q+qV,                             (4.11)

где ρ∂h∂t имеет размерность кгм3⋅Джкг⋅с=Втм3, то есть мощность, приходящаяся на единицу объема. Она складывается из мощности потока переносимого тепла и мощности потока тепла внутренних источников.

Рассмотрим более подробно div {q. Оператор дивергенция преобразует вектор в скаляр

div {q=∂qх∂х+∂qy∂y+∂qz∂z,                            (4.12)

где плотности теплового потока по координатным осям вследствие теплопроводности и конвективного переноса определяются выражениями:

qх=−λ∂T∂х+ρvxh;qy=−λ∂T∂y+ρvyh;qz=−λ∂T∂z+ρvzh.  (4.13)

Подставляя выражение (4.13) в (4.11), получим

ρ∂h∂t=λ∇2T−ρvx∂h∂x+vy∂h∂y+vz∂h∂z−ρh∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z+qV. (4.14)

Выражение ∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=div {v, но для жидкостей  = const, то есть принимаем, что они являются несжимаемыми, поэтому div {v= 0. Следовательно, из выражения (4.14) будем иметь

ρ∂h∂t+ρvx∂h∂x+vy∂h∂y+vz∂h∂z=λ∇2T+qV.              (4.15)

Учитывая, что полная производная от удельной энтальпии по времени равна сумме частной производной от удельной энтальпии по времени плюс сумма частных производных от удельной энтальпии по координатам x, y, z, умноженных на соответствующие проекции скорости переноса массы, получим

dhdt=a∇2T+qVρCp,                             (4.16)

где dhdt– полная производная от удельной энтальпии по времени.

Выражение совместного переноса тепла за счет конвекции и теплопроводности в форме (4.16) наиболее общее, из него следуют частные случаи, когда перенос тепла не зависит от времени или происходит только по одной координате.

### § 4.3. Плотность теплового потока и массообмен

### в бинарной смеси газов

В двухкомпонентной смеси газов теплообмен сопровождается диффузией газов, результатом которой является выравнивание концентрации компонентов в системе. Диффузия, как массообмен, может происходить на микроскопическом уровне, то есть осуществляется за счет теплового движения молекул, и макроскопическом, то есть сопровождается переносом массы компонентов. Следовательно, диффузия – это перенос массы в малых или больших количествах.

Плотность потока массы при диффузии, как известно, описывается законом Фика (2.11):

qm=−Ddρdnn,                                    (4.17)

где  – плотность компоненты смеси; n – нормаль к площадке; D – коэффициент диффузии.

Диффузия, описываемая выражением (4.17), носит название концентрационной диффузии. При этом полагается, что температура и давление в разных точках системы постоянны и одинаковы.

В тех случаях, если температура неодинакова на различных участках, возникает термодиффузия. В случаях, когда наблюдается градиент давления, возникает бародиффузия. И термо- и бародиффузия сопровождаются переносом массы.

В общем случае плотность потока массы i-го компонента смеси при молекулярной диффузии может быть выражена формулой

qmм.дi=−ρD∇mi+DTT∇T+Dpp∇p,                 (4.18)

где DT=KTD – коэффициент термодиффузии; Dp=KpD– коэффициент бародиффузии; р – давление в системе, содержащей смесь газов.

По сути дела уравнение (4.18) расширяет закон Фика за счет потока на молекулярном уровне при неодинаковых температурах и давлении в разных точках системы. В реальных системах с данными процессами необходимо считаться при больших градиентах температуры и давления. Но в таких случаях необходимо считаться с переносом массы компонента конвекцией, плотность потока которой определяется выражением

qmi=ρivi.                                   (4.19)

Размерность выражения (4.19) qmi – кгм3⋅мс, то есть перенос массы вещества в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную потоку. Тогда плотность потока массы вещества за счет молекулярной диффузии и конвекции равна

qmi=qmм.дi+qmкi.                                 (4.20)

Нужно иметь в виду, что вместе с потоком массы переносится определенная энтальпия, величина которой определяется выражением hiqi. Действительно, размерность данного выражения Джкг⋅кгм2⋅с=Втм2 совпадает с размерностью потока энергии за единицу времени через единицу площади.

В этой связи плотность потока тепла за счет теплопроводности, конвекции и молекулярной диффузии определяется выражением

qT=−λ∇T+ρωh+iqmм.дihi,                 (4.21)

Если принять во внимание, что при отсутствии внутренних источников тепла справедливо соотношение

ρ∂h∂t=−div  {q,

то с учетом этого

∂h∂t=λρ∇2T−ωx∂h∂x+ωy∂h∂y+ωz∂h∂z−1ρdiv iqmм.д.ihi.         (4.22)

Таким образом, уравнение (4.22) показывает изменение энтальпии со временем.

Необходимо иметь в виду, что плотность потока массы i-го компонента смеси определяется выражением (по закону Фика)

qi=−ρD∇mi,                                    (4.23)

а также что для двухкомпонентной смеси m1 + m2 = 1, то для переноса тепла за счет молекулярной диффузии будем иметь

iqmм.дihi=−ρDh1−h2∇m1.                      (4.24)

### § 4.4. Уравнение массообмена

Для получения дифференциального уравнения массообмена в движущейся жидкости выделим параллелепипед (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Схема к расчету уравнения массообмена

За малый промежуток времени d в параллелепипед через грань, перпендикулярную оси х, вносится масса i-го компонента dMx,i=qx,imdydzdτ, а выносится масса dMx+dx,i=qx+dx,imdydzdτ. Следовательно, если предположить, что жидкость несжимаема, а внутри параллелепипеда отсутствуют источники массы, то разность масс поступившей и вышедшей вдоль оси х относительно объема параллелепипеда равна

dMx,i−dMx+dx,i=−∂qx,im∂xdxdydzdτ=−∂qx,im∂xdVdτ.       (4.25)

Аналогичные выражения можно записать и в направлении осей y и z.

Если просуммировать изменение массы i-го компонента, проходящей через параллелепипед, то получим

dMi=−∂qx,im∂x+∂qy,im∂y+∂qz,im∂zdVdτ.                  (4.26)

Необходимо учесть, что dMi в (4.26) можно записать по-другому:

dMi=∂(ρmi)∂τ=ρ∂(mi)∂τdVdτ.                     (4.27)

Подставляя выражение (4.27) в (4.26), получим

ρ∂(mi)∂τ=−∂qx,im∂x+∂qy,im∂y+∂qz,im∂z=−div {qim.            (4.28)

Будем полагать, что перенос массы осуществляется только за счет концентрационной диффузии и конвекции. Тогда плотность потока массы вдоль оси х математически можно записать следующим образом:

qx,im=−ρD∂(mi)∂x+ρmivx.                           (4.29)

Аналогично выражению (4.29) записываются плотности потоков массы вдоль осей y и z. Причем, первый член в правой части выражения (4.29) дает плотность потока массы за счет концентрационной диффузии, а второй – за счет конвекции.

Далее необходимо все выражения типа (4.29) подставить в выражение (4.28), но с учетом того, что для оси х

∂qx,im∂x=ρD∂2mi∂x2+ρvx∂mi∂x+mi∂vx∂x,               (4.30)

аналогично и для осей y и z. Тогда будем иметь

ρ∂mi∂τ=ρD∇2mi−ρvx∂mi∂x+vy∂mi∂y+vz∂mi∂z−ρmidiv {v.  (4.31)

В выражении (4.31) учтем, что при  = const, div {v=0.

Если второй член из правой части выражения (4.31) перенести в левую часть, то сумму частных производных по времени и координатам можно заменить производной по времени, и с помощью оператора градиент набла  записать полученное выражение в виде

dmidτ=D∇2mi.                    (4.32)

Выражение (4.32) и является дифференциальным уравнением массопереноса.

Если конвекция отсутствует, vx = vy = vz = 0, то есть существует только концентрационная диффузия, то из выражения (4.32) получаем уравнение

∂mi∂τ=D∇2mi,                    (4.33)

которое является уравнением Фика. Оно аналогично дифференциальному уравнению теплопроводности.

Для формулирования краевой задачи тепло- и массообмена к системе дифференциальных уравнений переноса энергии и массы необходимо добавить начальные и граничные условия.

Необходимо иметь в виду, что конвективный массообмен – это перенос массы за счет молекулярной диффузии и конвекции.

# Глава 5. Теплообменные аппараты

### § 5.1. Типы теплообменных аппаратов

В энергетических установках, например атомных электростанциях, паровых котлах, конденсаторах и др., применяются различные типы теплообменных аппаратов, в которых происходит обмен теплом между теплоносителями.

Существуют теплообменные аппараты, в которых текут две жидкости, а теплообмен осуществляется посредством теплопроводности через разделяющую стенку от жидкости с более высокой температурой к жидкости с меньшей температурой. Скорость протекания жидкостей выбирается такой, чтобы обеспечивать максимальный коэффициент полезного действия (КПД) теплопередачи. Данные аппараты работают в стационарном режиме, такие теплообменные аппараты называют рекуперативными.

При нестационарном режиме вначале происходит нагрев поверхности твердого тела горячей жидкостью, после чего нагретая поверхность передает тепло, например холодному воздуху. Это так называемые регенеративные теплообменные аппараты.

Существуют тепловые аппараты, в которых непосредственно смешиваются горячая и холодная жидкости. Например, в градирнях горячая вода соприкасается с воздухом, который перемешивается с образующимся паром, это смесительные аппараты.

В технике также применяются теплообменные установки с внутренними источниками тепла, в которых образующееся тепло в результате процесса отводится жидкостью.

Целью теплового расчета теплообменных аппаратов является определение поверхности теплообмена, а также количества переданного тепла и температур рабочих жидкостей.

### § 5.2. Тепловой расчет рекуперативных теплообменных

### аппаратов

Основные расчетные уравнения – это уравнение теплового баланса (5.1) и уравнение теплопередачи (5.2):

G1cmp1T1'−T1''=G2cp2T2''−T2'+ΔQ,            (5.1)

где ∆Q – потери теплоты; G1, G2 – массовый расход горячего и холодного теплоносителей; сmр1, сmр2 – удельные теплоемкости при постоянном давлении; T1' , T1'' – температуры горячего теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата; T2' , T2'' – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата.

Q=KST1−T2=KSΔT,                  (5.2)

где ∆Т – среднее значение перепада температуры на поверхности нагрева; K – коэффициент теплопередачи, который находится из уравнения (3.30); S – поверхность теплообмена.

Взаимные схемы движения могут быть различными. Если горячий и холодный теплоносители протекают в одном направлении, то это прямоточная схема движения, если в противоположных направлениях – то это противоток. Бывают и поперечные схемы движения.

Изменение температур горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена в аппарате, работающем по схеме прямотока, приведено на рис. 5.1.

Изменение температурного напора вдоль теплообменной поверхности изменяется по экспоненциальному закону:

ΔT=ΔT'e−mKS,                    (5.3)

где m=1c1+1c2; с1, с2 – теплоемкости массовых расходов холодного и горячего теплоносителей.

На рис. 5.1 представлено изменение температур горячего и холодного теплоносителей вдоль теплообменной поверхности при противотоке жидкостей в теплообменном аппарате. Интересно то, что в направлении движения более горячей жидкости при с1 < с2 перепад температур уменьшается, а при с1 > с2 – увеличивается.

Рис. 5.1. Изменение температур горячего и холодного

теплоносителей вдоль поверхности теплообмена

Сравним количество теплоты, отдаваемой при прямотоке и противотоке. Подсчитаем их отношение при изменении теплоемкостей в пределах 0,02 < c1c2< 20, а KSc1 при значениях 0,5; 1,0; 2,0; 20.

Получим зависимости, из которых следует, что обе схемы равноценны только при малых и больших значениях c1c2. Кроме того, обе схемы равноценны между собой при малых значениях KSc1 и значительно различаются при больших. Следовательно, прямоточная схема в большинстве случаев менее эффективна по сравнению с противоточной схемой.

Получим выражения для температур поверхностей стенки, имеющей толщину  для случая, если известен вектор плотности теплового потока на поверхности теплообмена. Плотность теплового потока для плоской стенки

q=α1T1−Tc1=λδTс1−Tc2; q=α2Tc2−T2;      (5.4)

T1−Tс1Tс2−T2=α2α1, а также Tc2−Tс1=α1δλT1−Tс1.      (5.5)

Из выражений (5.4) и (5.5) получим выражения для расчета температур обеих поверхностей стенки

Tc1=T1α1α2+α1δλ+T21+α1α2+α1δλ;                               (5.6)

Tc2=T2α2α1+α2δλ+T11+α2α1+α2δλ.                              (5.7)

### § 5.3. Средства измерения параметров среды

### при тепло- и массопереносе

### § 5.3.1. Условия и характеристики средств измерений

На результаты измерений существенное влияние оказывают условия измерений: влажность, запыленность, шум и вибрация, внешние электрические и магнитные поля. Они являются источниками дополнительных погрешностей при измерениях. В этой связи необходим правильный подбор модификаций приборов применительно к конкретным условиям измерения и типу измерительного устройства.

Процессы тепло- и массопереноса в большинстве случаев являются нестационарными, поэтому характеристики применяемых приборов должны отвечать условиям малоинерционности, т. е. рабочие частоты средств измерения должны соответствовать частотам изменения измеряемых параметров потока.

Со временем изменяются параметры приборов: упругие, электрические, магнитные и т. д. Поэтому измерительные приборы периодически должны проходить поверку в организациях метрологической службы. Кроме того, они проходят периодическую калибровку, которую проводят с помощью соответствующих эталонов.

Основными характеристиками средств измерения являются:

1. Чувствительность – это отношение величины сигнала на выходе устройства к его величине на входе.

2. Коэффициент преобразования – это отношение величины сигнала на выходе преобразовательного устройства, например мВ – в термоэлектрических преобразованиях; Ом – в термопреобразователях сопротивления и т. д., к измерению температуры на его входе в °С, то есть мВ/°С; Ом/°С. Стабильность коэффициента преобразования измерительного устройства во времени обеспечивает неизменность его метрологических характеристик.

3. Порог чувствительности – это минимальное изменение измеряемого сигнала на входе устройства, вызывающее значимое изменение выходного сигнала, то есть превышающее погрешность. Как правило, порог чувствительности выражается в процентах для определенного диапазона измерений.

4. Вариации – разность показаний прибора в зависимости от направления подхода к измеряемой величине, то есть со стороны меньшего или большего диапазонов.

5. Нормальные условия применения средств измерения – это значения температуры окружающей среды в диапазоне (20±5) °С; средства защищенности от внешних воздействий. По этим показателям средства измерений подразделяются на обыкновенные, виброустойчивые, пыле- и влагозащищенные, взрыво- и искрозащищенные и т. д.

### § 5.3.2. Измерение температуры

Давление, объем и температура – термодинамические параметры, характеризующие состояние любой термодинамической системы. Как известно, температура характеризует тепловое состояние системы и определяет среднюю кинетическую энергию молекул.

Поскольку непосредственное измерение температуры невозможно, то для этого можно использовать показатели, например коэффициенты расширения, изменения электрического сопротивления и т. д.

Для количественной оценки температуры необходимо показания прибора зафиксировать при некоторых процессах, которые при определенных значениях давления всегда протекают при одной и той же температуре, например образования тройной точки воды.

Для измерения температуры процесса необходима шкала, в качестве которой используется термодинамическая температурная шкала Т, единицей измерения которой служит кельвин (К), равный 1/273,15 части температуры тройной точки воды.

Применяется также шкала Цельсия, то есть шкала, в которой температура выражается в виде значений относительно температуры точки плавления льда (273,15 К). Тогда температура по шкале Цельсия t =T – 273,15 °С. Понятно, что 1 °С = 1 К. Международная температурная шкала 1990 г. (МТШ-90) использует как шкалу Кельвина (Т90), так и шкалу Цельсия (t90).

### § 5.3.3. Средства измерения температуры

Они подразделяются на контактные и бесконтактные. Контактные – это термометры расширения, термометры сопротивления, термоэлектрические термометры, кварцевые термометры и т. д. К бесконтактным термометрам относятся оптические пирометры, которые измеряют яркостную температуру светящихся нагретых тел, которую необходимо пересчитать в температуру абсолютно черного тела.

Посмотрим термометры, измеряющие температуру процесса на основе изменения различных параметров и имеющие различные конструктивные особенности и назначения.

Наибольшее распространение получили жидкостные стеклянные термометры, среди которых имеется группа термометров с вложенной шкалой, то есть шкала жестко скреплена с капилляром, в котором находится термометрическая жидкость или ртуть, а также термометры палочного типа, имеющие шкалу, нанесенную на внешнюю поверхность капилляра с жидкостью. Данные термометры рассчитаны на частичное или полное погружение  в исследуемую среду. При частичном погружении необходимо учитывать поправку на величину, зависящую от выступающего столбика жидкости из исследуемой среды:

Δt=0,00016kℓt−Θ,                              (5.8)

где t – измеряемая температура; Θ – температура окружающей среды;  – длина выступающего столбика; k – коэффициент, зависящий от сорта термометра. Технические характеристики стеклянных термометров приведены в табл. 5.1 из [7].

Таблица 5.1

Технические характеристики стеклянных термометров

| № | Тип | Наименование | Пределы измерения, С | Цена деления, С | Предельная погрешность, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тл-4 | Лабораторный | Нижний из –30÷240 Верхний из –20÷310 | 0,1 0,2 | (0,2÷1) в зависимости от пределов |
| 2 | ТР-1 | Рабочий эталон (образцовый) | Нижний из 0÷56 Верхний из –4÷60 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | СП-40 | Специальный виброустойчивый | 0÷100 0÷200 0÷300 0÷400 | 0,5 | 1 |
| 4 | ТПК-М | Электроконтактный с регулируемым положением контакта | –35÷70 0÷100 0÷200 0÷300 | 1 1 2 5 | 1 1 2 5 |
| 5 | ТТ, ТТМ | Технический прямой или угловой | –35÷50 0÷100 0÷160 0÷200 0÷350 0÷450 | 1 1 2 2 5 5 | 1 1 2 2 5 10 |

На взрывоопасных производствах применяются газовые манометрические термометры, состоящие из термобаллона, капилляра и манометра, служащие для измерения температуры от –200 до +600 °С. При низких температурах применяется гелий, при средних – азот, при высоких – аргон.

Уравнение шкалы газового манометрического термометра записывается в виде

pt=p01+βt1+βt0,                                (5.9)

где pt, p0 – давление при температуре t и начальной t0 соответственно.

Из уравнения (5.9) следует, что температура в точке измерения определяется выражением

t=1+βt0pt−p0p0β.                             (5.10)

Следовательно, шкала манометрического газового термометра линейная. Для уменьшения влияния температуры окружающей среды на изменение давления в системе капилляр – термобаллон увеличивают длину и диаметр термобаллона.

Кроме газовых существуют конденсационные манометрические термометры, которые служат для измерения температуры в диапазоне от –25 до 300 °С.

Как известно, коэффициент изотермической сжимаемости жидкостей очень мал, поэтому изменение температуры термобаллона сопровождается изменением внутреннего объема манометрической пружины. Технические характеристики манометрических термометров приведены в табл. 5.2 из [7].

Рис. 5.2. Схема биметаллического термометра

Существуют биметаллические термометры, в которых две полоски из металлов с различными коэффициентами расширения механически соединены между собой. Они искривляются при изменении температуры. Конструктивно существуют биметаллические термометры с винтовой и спиральной пружиной. Данные термометры могут измерять температуру в диапазоне от –70 до 600 °С с классом точности 1 или 2,5. Биметаллический термометр с винтовой пружиной изображается на схемах как на рис. 5.2.

Таблица 5.2

Технические характеристики манометрических термометров

| № | Тип | Наименование | Интервал применения, С | Класс | Диаметр термобаллона, мм | Длина термобаллона, мм | Глубина погружения термобаллона, мм | Длина капилляра, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГП-100М1 | Газовый | –50÷600 | 1 1,5 | 20 30 | 125 250 400 | От 160 до 500 | От 1,6 до 60 |
| 2 | ТКП-100М1 | Конденсационный | –25÷300 | 1 1,5 | 16 | 78 | От 125 до 400 | От 1,6 до 25 |
| 3 | ТЖП-100 | Жидкостный | –50÷300 | 1 1,5 | 10 | 34 42 56 100 | От 80 до 400 | От 1,6 до 10 |

Наибольшее распространение для измерения температуры получили термопреобразователи сопротивления, в которых электрическое сопротивление изменяется в соответствии с изменением температуры. Комплекс термометра сопротивления включает термопреобразователь сопротивления (ТС), прибор для измерения сопротивления (ВП), в качестве которого используются аналоговые или цифровые приборы, а также соединительные провода. В качестве ТС применяются чистые металлы и полупроводники. Для чистых металлов сопротивление с ростом температуры увеличивается, температурный коэффициент для них составляет 0,0065 К–1. У полупроводниковых ТС сопротивление с ростом температуры уменьшается, то есть температурный коэффициент для полупроводников отрицательный и составляет порядка 0,15 К–1. Полупроводниковые ТС не применяются в системах контроля температуры технологических процессов. Они играют вспомогательную роль индикаторов температуры. ТС из чистых металлов получили большое распространение.

Технические данные термопреобразователей сопротивления приведены в табл. 5.3 из [3]. Их достоинством является высокая точность. По допустимым погрешностям ТС из металлов подразделяются на три класса: А, В и С. В классах А и В используется платина (п), а в классах В и С – медь (м) или никель (н). ТС из чистых металлов имеют достаточно большие размеры и обладают сравнительно большой инерцией. Но тонкопленочные ТС лишены этих недостатков и работают в температурном интервале от
–50 до 300 °С.

Таблица 5.3

Технические данные термопреобразователей сопротивления

| № | Тип ТС | Класс допуска | Интервал использования, С | Пределы допускаемых отклонений t, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСМ | А В С | –50÷120 –200÷200 –200÷200 | 0,15+0,0015t 0,25+0,0035t 0,50+0,0065t |
| 2 | ТСП | А В С | –200÷650 –200÷850 –100÷300 | 0,15+0,002t 0,30+0,005t 0,60+0,008t |
| 3 | ТСПУ | - | 0÷600 | 0,25 |
| 4 | ТСМУ | - | –50÷180 | 0,25 |
| 5 | КТПТР | 1 2 | 0÷180 | 0,05+0,001t 0,10+0,002t |
| 6 | Метран 286 выход 4÷20 мА | - | 0÷500 | 0,25 |

Существует термоэлектрический метод измерения температуры, который основан на возникновении термоЭДС у термопары при изменении температуры одного из ее концов. Термопара представляет собой спай двух разнородных проводников. Рабочий конец ее помещается в контролируемую точку, а температура другого конца поддерживается постоянной. При практическом использовании концы термопары помещают в защитную арматуру. Эта конструкция называется термоэлектрическим преобразователем (ТЭП). Параметры стандартных термопреобразователей приведены в 
табл. 5.4.

Для непрерывного измерения температуры поверхности применяются поверхностные термопреобразователи. Их обозначают, например, ТХАП. При измерениях температуры внутри энергетических реакторов применяются средства измерения высокой надежности, имеющие стабильные характеристики.

Таблица 5.4

Технические данные термоэлектрических преобразователей

| № | Подгруппа ТЭП | Условное обозначение НСХ | Диапазон длительного (кратковременного) применения, С | Коэффициент преобразования, мВ/С103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВР | ВР(А)-1 (А-1) ВР(А)-2 (А-2) ВР(А)-3 (А-3) | 0÷2200 (2500) 0÷1800 (2500) 0÷1800 (2500) | 12,1÷9,2 11,8÷11,4 11,9÷11,3 |
| 2 | ТПР | ПР(В) | 300÷1600 (1800) | 3,1÷5,9 |
| 3 | ТПП | ПП(S) ПП(R) | 0÷1300 (1600) 0÷1300 (1600) | 5,5÷12,1 5,4÷14,1 |
| 4 | ТХА | ХА(К) | –200÷1000 (1300) | 16,1÷39,0 |
| 5 | ТХК | ХК(L) ХК(E) | –200÷600 (800) –200÷700 (900) | 28,5÷87,8 26,3÷79,8 |
| 6 | ТНН | НН(N) | –270÷1300 (1300) | 0,9÷36,2 |
| 7 | ТМК | МК(T) | –200÷700 (900) | 16,4÷61,7 |
| 8 | ТЖК | ЖК(J) | –200÷700 (900) | 23,1÷62,0 |

ТПП(S, R) – платинородий-платиновые;

ТХА(K) – хромель-алюмелевые;

ТХК(L) – хромель-копелевые;

ТХК(Е) – хромель-константановые;

ТНН (N) – никросил-нисиловые;

ТМК (Т) – медь-константановые;

ТЖК (J) – железо-константановые.

Для измерения низких температур, которые называют криогенными, то есть порядка нескольких кельвин, применяют термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи. Для температур порядка 10 К применяются платиновые ТС. Для измерения температур от 0,1 до 30 К применяют ТС, которые изготавливают из кристаллического германия с многокомпонентным легированием.

Для измерения величины термосопротивления применяются потенциометрический и мостовые методы, а также логометры.

### § 5.4. Измерение состава газов

Для этого применяются газоанализаторы. С их помощью осуществляют управление технологическими процессами, контроль за процессами горения и содержания водорода в системах охлаждения турбогенераторов, вредных примесей в выбросах промышленных предприятий.

Промышленные автоматические газоанализаторы применяются для измерения концентрации только одной компоненты в смеси. Многообразие контролируемых компонент в смеси газов предполагает и наличие многочисленных методов измерения, поскольку для каждого газа используется определенное свойство, то есть изменение определенного физического или химического свойства в зависимости от концентрации компоненты в смеси газа. Газоанализаторы градуируются в процентах на метр кубический или в граммах на кубический метр или на литр.

Наибольшее распространение получили объемные химические газоанализаторы, принцип действия которых основан на оценке изменения объема газовой смеси. Применительно для измерения концентрации диоксида углерода, сероводорода, кислорода, окиси углерода, азота и других газов. Суть работы химического газоанализатора основан на избирательном удалении определенных компонент из смеси с помощью химических реакций. Например, для поглощения водорода и оксида углерода используется щелочной раствор полухлористой меди. Точность метода во многом зависит от постоянства термодинамических параметров, при которых протекает процесс. К таким газоанализаторам относятся газоанализаторы типа ГХП-2. Недостатком данных приборов является низкая точность анализа, которая не превышает 0,10,2 % от общего объема пробы.

Существуют тепловые газоанализаторы, в принципе действия которых заложено измерение тепловых параметров газовой смеси, например, теплопроводности, которые зависят от содержания той или иной компоненты. В табл. 5.5 приведены относительные значения теплопроводности различных газов. Концентрация определяемой компоненты газа находится по формуле

С0=λ−λнλ0−λн,                                    (5.11)

где , 0, н – теплопроводность смеси, определенной и неопределенной компоненты соответственно.

В качестве электрической схемы тепловых газоанализаторов применяются мостовые схемы или точнее схемы неуравновешенного моста с питанием от стабилизированного источника. Газоанализаторы данного типа применяются для определения концентрации водорода, двуокиси углерода, кислорода, хлора, аргона и других 
газов.

Также существуют термохимические газоанализаторы, магнитные, оптические, фотокалориметрические, электрические и хроматографические.

Таблица 5.5

Относительные теплопроводности газов

| Газ | Воздух | Азот | Водород | Диоксид углерода | Оксид углерода | Метан | Диокид серы | Кислород | Аргон | Гелий | Пары воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 С | 1 | 0,98 | 6,84 | 0,71 | 0,94 | 1,45 | 0,38 | 1,02 | 0,66 | 5,56 | 0,78 |
| 500 С | 1 | 0,97 | 6,77 | 0,96 | 0,93 | 2,13 | 0,53 | 1,07 | 0,66 | 5,32 | 1,16 |

Наиболее универсальны последние из них, так как их можно применять для анализа состава газовых смесей, жидкостей и твердых тел. Хроматографический газоанализатор работает за счет разделения различных газов по скорости при движении вдоль слоя сорбента. Он обладает высокой точностью, которая составляет порядка 10–11 г/см3. На выходе хроматографа имеется самопишущий прибор, который «пишет» для каждой компоненты пик, по площади которого определяют концентрацию компоненты.

Методы определения состава жидкостей. Определить состав сточных вод предприятия очень важно с экологических позиций. Для этого применяются методы по измерению: электропроводности, окислительно-восстановительных потенциалов, заряда. Это так называемые электрохимические методы. Кроме того существуют оптические и тепловые методы.

### § 5.5. Системы промышленного теплотехнического

### контроля

Средства измерения тепловых параметров применяются в системах управления технологическими процессами, например в системах тепловых и атомных электрических станций. Особенностями данных объектов являются высокое давление (до 36 МПа) и высокая температура (до 545 С) и непрерывный характер производства.

Автоматическая система управления технологическим процессом включает в себя следующие подсистемы: информационно-измерительную, технологической сигнализации, дистанционного управления, автоматического регулирования и технологических защит. Оператор может контролировать и вмешиваться в работу любой подсистемы. В последнее время наряду с централизованными системами управления применяются также распределенные системы. Это так называемый программно-технический комплекс «Квинт» и другие, в которых управление технологическими процессами основано на использовании интеллектуальных средств измерения и сервоприводов, подключенных к высокоскоростной полевой шине, а также применении полевых устройств, сопрягаемых с Internet.

Существует ряд способов передачи информации о измеряемых параметрах, их преобразования и представления оператору. На 
рис. 5.3 рассмотрено 5 способов передачи.

1 – система индивидуального контроля параметров. В ней электрический сигнал от первичных преобразователей (ПП) поступает на вторичные приборы (ВП) через линию связи. К числу ВП относятся манометры, дифманометры, термометры манометрические и др.

2 – система множественного контроля параметров для измерения однотипных сигналов ПП. Нормирующие преобразователи здесь используются для унификации сигналов. Здесь используется один вторичный или регистрирующий прибор. Коммутация сигналов первичных преобразователей производится в цифровых блоках.

Рис. 5.3. Структура преобразования и представления

измерительной информации

Системы 1, 2 имеют большие по площади щиты для вторичных приборов, но все это ограничивается возможностями оператора.

3 – система централизованного контроля, в которой информация снимается с помощью аналоговых сигналов, а коммутатор обеспечивает подключение отдельных ПП и НП (нормирующие преобразователи) к аналого-цифровому преобразователю АЦП. Блок сравнения обеспечивает сравнение текущих значений с критическими, на основании чего срабатывает сигнализация, информация регистрируется в печатающем устройстве ПУ. Это позволяет уменьшить нагрузку на оператора и увеличить скорость опроса 
датчиков.

4 – система, подобная 3, отличающаяся наличием в ее структуре ЭВМ, что позволяет осуществлять контроль параметров в необходимых пределах. После АЦП сигналы в цифровой форме поступают на вход ЭВМ, а результаты их обработки по специальной программе высвечиваются на мониторе МОН.

5 – система, отвечающая микропроцессорному ПТК «Квинт» [5]. В данной системе сигналы преобразователей обрабатываются микропроцессорными контролерами, объединенными в системные модули СМ, которые через шлюзы Ш соединяются с системной шиной, к которой подключаются операторские станции ОС.

Информация первичных средств измерения передается в виде импульсных сигналов. В этой связи измерительные каналы должны иметь гальваническую развязку между собой. В ряде случаев это достигается с помощью оптронов. Для передачи цифрового сигнала требуется, чтобы кабель обладал определенными активным и емкостным сопротивлениями, что выполняется только при его определенной длине. Ее изменение сопровождается искажением сигнала и снижением скорости передачи информации.

Для коммутации входных аналоговых сигналов применяются контактные коммутаторы, но они обладают низким быстродействием. А бесконтактные полупроводниковые коммутаторы обладают высоким быстродействием, но могут вносить дополнительные погрешности. Погрешность преобразования аналоговых сигналов в цифровые АЦП не превышает 0,01÷0,1 %. Представление цифровой информации с помощью цифропечатающих устройств, табло и мониторов не вносит в нее сколько-нибудь значимых погрешностей.

### § 5.6. Принципы проектирования функциональных схем

### теплоконтроля

При проектировании любого теплового объекта параллельно разрабатывается принципиальная схема теплового контроля и автоматического регулирования, которая содержит схему технологического объекта с определением мест отбора сигналов, то есть установки датчиков, размещения измерительных приборов. В ряде случаев это выполняется с помощью специальной системы автоматического проектирования. Исполнение принципиальных схем осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.404-85.

На принципиальной схеме теплового контроля датчика преобразователи и вторичные приборы обозначаются окружностями радиусом 3-4 мм. Они разделены горизонтальной чертой, если прибор установлен на щите, а если на месте измерения параметра, то черта не проводится. В верхней части окружности имеются буквенные обозначения, причем первая буква обозначает измеряемый параметр, вторая либо уточняет измеряемую величину, либо условия ее измерения, а последующие буквы определяются функцией, выполняемой прибором.

Таблица 5.6

Условные обозначения по ГОСТ 21.404-85

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | FE | Первичный преобразователь расхода (сужающее устройство) |
| 2 | FT | Установленный по месту передающий преобразователь расхода в электрический сигнал (дифманометр) |
| 3 | FRA | Установленный на щите прибор для измерения расхода, самопишущий, сигнализирующий |
| 4 | TE E/E | Установленный в объекте термопреобразователь (сопротивления) |
| 5 | TT | Передающий преобразователь температуры, установленный на щите (нормирующий преобразователь) |
| 6 | PI | Установленный на объекте (по месту) показывающий манометр |
| 7 | QE pH | Первичный преобразователь для измерения состава продукта (электродная система рН-метра) |
| 8 | H LISA L | Установленный на щите показывающий, сигнализирующий уровнемер, входящий в систему защиты. Сигнализируются отклонения вверх и вниз от заданных значений |
| 9 | LG | Установленный по месту уравнительный сосуд |

Принимаются следующие обозначения: Т – температура; Р – давление; F – расход; L – уровень; D – плотность; V – вязкость; W – масса; Е – любая электрическая величина. Обозначения и смысл вторичных букв примерно следующие: Q – суммирование; Д – разность; F – доля; I – автоматическое переключение и др.

Последующие буквенные обозначения выглядят следующим образом: Е – первичное преобразование; R – регистрация; A – сигнализация; S – любые коммутации.

Уточняющие обозначения типа Е/Е – преобразование электрического сигнала в электрический; Е/р – электрический в пневматический.

В нижней части окружности указывается тип применяемого прибора и его характеристики. В качестве примера в табл. 5.6 приведены буквенные обозначения приборов на схемах в зависимости от их назначения, способа преобразования измеряемой величины и сигнализации.

Условные обозначения приборов могут наноситься не только на поля чертежей, но и непосредственно на функциональную схему технологического процесса.

Выбору диапазона измеряемых величин измерительных приборов предшествуют стендовые и промышленные испытания, которые и позволяют устанавливать оптимальные режимы работы отдельных агрегатов тепловых объектов: котлов, реакторов, турбин, парогенераторов, которые также обеспечивают безопасные условия труда обслуживающего персонала и выполнение требований по экологической защите окружающей среды. Одновременное измерение множества параметров, характеризующих технологический процесс, и отклонение их от нормированных величин можно обеспечить на современном этапе только с помощью компьютера. Это определяет необходимость оцифрования поступающей информации.

### § 5.7. Элементы теории подобия

Тепловые процессы в горных породах и полезных ископаемых оказывают существенное влияние на сроки и последовательность проведения определенных горнотехнических мероприятий, связанных с добычей, транспортированием и хранением полезного ископаемого. Особенно большой ущерб наблюдается при подземных и открытых горных работах от эндогенных пожаров. В этой связи весьма актуальны методы различного моделирования тепловых процессов для конкретных условий. Получило определенное развитие математическое моделирование на основе распознавания образов, в основе которого лежит большая совокупность свойств полезного ископаемого и условий его добычи и хранения. Но так же, как и решение соответствующей краевой задачи, данный метод редко дает положительные результаты.

Представляется более перспективным физическое моделирование. При этом изготавливаются соответствующие физические модели, задаются (моделируются) источники тепла и экспериментально на стенде измеряются параметры теплового поля.

Для того чтобы параметры, измеренные на модели, отождествить с реальными параметрами теплового процесса, их необходимо умножить на соответствующие модельные множители перехода.

При изготовлении моделей используют теорию подобия, которая базируется на однозначности модельного и реального процессов. Исторически известно геометрическое подобие, то есть когда отношение линейных размеров каких-либо геометрических фигур (больших и малых) равно постоянному числу, которое называют коэффициентом геометрического подобия.

В то же время понятие подобия можно применить и к различным физическим процессам, но они должны быть одного и того же характера. Например, скорость течения среды в натуре и в модели и т. д. Сопоставлять можно только однородные величины в сходственных точках пространства и времени. Тогда отношения физических величин в таких точках и в такие моменты времени не зависят ни от координат, ни от времени.

Следовательно, сущность подобия двух физических процессов (в натуре и на модели) сводится к подобию полей одноименных физических величин.

Числа подобия составляются из величин, характерных для данного процесса. Их обозначают начальными буквами известных ученых.

Для получения чисел подобия необходимо иметь математическое описание физического процесса, например его дифференциальное уравнение. Существует три теоремы подобия.

Первая теорема позволяет определить числа подобия и установить между ними связь.

Вторая теорема позволяет зависимость между переменными в физическом процессе заменить зависимостью между числами подобия.

Третья теорема устанавливает, что подобны только те процессы, условия однозначности для которых подобны.

Критерии подобия – это числа подобия, составленные из величин, входящих в условия однозначности.

Следовательно, не решая дифференциальных уравнений, характеризующих тот или другой физический процесс, можно получить из опытных данных числа подобия и для них уравнения подобия, которые будут справедливы для подобных физических процессов. В данном случае нельзя получить общего решения, но можно получить частное для подобных физических явлений и процессов.

Применение теории подобия предусматривает на первом этапе соблюдение геометрического подобия рассматриваемого процесса в натуре и на модели. Отношение геометрических размеров систем, где рассматриваются подобные процессы, равно постоянной величине. Например,

ℓ''ℓ'=d''d'=const=Cℓ,

где индексы с двумя штрихами относятся к параметрам натурной системы, а с одним штрихом – к модели.

Подобие физических процессов в натурной системе и в моделирующей системе предполагает также пропорциональность физических параметров в сходственных точках. При этом постоянные подобия данных параметров представляют собой постоянные величины, например отношение скоростей потока по осям х и у обозначим как постоянную:

vx''vx'=vy''vy'=Cv,

а отношение давлений – Сp; отношение плотностей – С и т. д.

После чего записывается дифференциальное уравнение процесса, протекающего в натурной системе. При этом параметры данного процесса записываются с двумя штрихами. После чего параметры с двумя штрихами заменяют параметрами с одним штрихом через постоянные подобия. Необходимо при этом соблюдать правила преобразования производных.

- для частных производных первого порядка:

∂p''∂x''=∂Cpp'∂Cℓx'=CpCℓ∂p'∂x';

- для частных производных n-го порядка:

∂np''(∂x'')n=CpCℓn∂np'(∂x')n.

В результате получают дифференциальное уравнение для параметров модели, содержащее комбинации из постоянных. Оба уравнения описывают один и тот же процесс, поэтому комбинации постоянных в уравнении с параметрами для модели должны быть равны друг другу, что означает подобие сил: инерции, давления и трения. Из этого следуют соотношения динамического подобия:

СρСvСℓСμ=1;   СΔpСρCv2=1.                            (5.12)

Подставляя в эти соотношения значения постоянных, получают следующие выражения:

ρ'v0'ℓ'μ'=ρ''v0''ℓ''μ''=Re,                            (5.13)

а также                             p0'−pℓ'ρ'v0=p0''−pℓ''ρ''v0=Εu.                         (5.14)

Выражение (5.13) носит название числа Рейнольдса, (5.14) – числа Эйлера. Эти числа подобия для течения жидкостей имеют одно и то же значение для реального и модельного процесса. Если в выражении (5.13) изменить параметр v0, то получим другие значения чисел Рейнольдса и Эйлера, то есть реальную зависимость 
f(v0, p, ) = 0 можно заменить зависимостью

fRe,Eu=0.                                   (5.15)

Выражение (5.15) носит название уравнения подобия. Весьма важно то, что в число Рейнольдса входит множителем скорость, которую можно задавать изначально, то есть число Рейнольдса отвечает условиям однозначности. В число Эйлера входит разность давлений, которая, как параметр, является зависимой, то есть определяемой. Отсюда необходимым и достаточным условием подобия является равенство чисел, например Рейнольдса, которые называются определяющими числами подобия. Другими словами, определяемые числа подобия выражаются через определяющие. Необходимо иметь в виду, что в разных задачах определяющими могут быть разные числа подобия.

Тепловые характеристики теплоносителя характеризуются числом Прандтля:

Pr=μcpλ=νa,

где ν=μρ – кинематическая вязкость;  – коэффициент теплопроводности; сmp – удельная теплоемкость при постоянном давлении; a=λcpρ.

Число Прандтля характеризует тепловое подобие.

Подобность интенсивностей конвективного теплообмена в реальных системах и моделях обеспечивается числом Нуссельта Nu:

Nu=α ℓλ,

где  – коэффициент теплоотдачи;  – характерный геометрический размер.

Определяющим числом здесь также служит число Рейнольдса, а определяемым – число Нуссельта. При моделировании других процессов теплообмена, например конвективного и теплопередачи, определяющим может служить число Прандтля, а определяемым – число Нуссельта.

При моделировании свободно-конвективного движения среды определяющими являются число Прандтля и число Грасгофа (Gr), которое составлено из параметров:

Gr=gβΔTℓ3ν2,

где g – ускорение свободного падения;  – коэффициент объемного расширения; T – температурный напор;  – характерный линейный размер;  – кинематическая вязкость.

Таблица 5.7

Числа подобия

| № | Название | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число Рейнольдса | Re=vℓν |
| 2 | Число Прандтля | Pr=μcpλ=νa |
| 3 | Число Эйлера | Eu=Δpρν2 |
| 4 | Число Нуссельта | Nu=α ℓλ |
| 5 | Число Пекле | Pe=Re⋅Pr=νℓa |
| 6 | Число Грасгофа | Gr=gβΔTℓ3ν2 |
| 7 | Число Релея | Ra=Gr⋅Pr=gβℓ2ν |
| 8 | Число Фурье | Fо=аτℓ2 |
| 9 | Число Био | Bi=αℓλc |
| 10 | Число гомохронности | H0=τνℓ |
| 11 | Число Стантона | St=NuPe=αcpρν |

А определяемым является в данном случае число Нуссельта.

Числа подобия Рейнольдса, Прандтля, Нуссельта и Грасгофа можно использовать при моделировании стационарных процессов теплообмена.

Для моделирования нестационарных процессов применяется число, которое характеризует временное подобие процессов. Это число Фурье

Fо=аτℓ2.

где а – коэффициент температуропроводности;  – время;  – характерный геометрический размер. Также применяются и другие числа: Пекле Pe=Re⋅Pr=νℓa; Стантона St=NuPe; Релея Ra=Gr⋅Pr;

# Заключение

В представленном учебном пособии рассмотрены основные аспекты физико-математической задачи тепло- и массопереноса. Рассмотренные подходы расчета и преобразования тепловых параметров могут применяться в различных энергетических установках.

Поскольку содержание данной дисциплины предусматривает вопросы преобразования и передачи энергии, то в данном пособии рассмотрены основные законы термодинамики, на которых и базируется курс «Теплофизики» как научной дисциплины. Температура теплофизических процессов может составлять несколько сотен градусов по шкале Цельсия, поэтому в пособии подробно рассмотрены теплофизические свойства газов, жидкостей и твердых тел, а также их зависимость от температуры. Это позволит будущим специалистам найти верные инженерные решения повышения КПД преобразующих установок, выбора оптимальной толщины разделяющих перегородок для обеспечения безопасности персонала и окружающей среды, а также других задач.

В пособии достаточно подробно рассмотрены теоретические аспекты передачи теплоты методами теплопроводности и конвекции. Приведены дифференциальные уравнения теплопроводности и массообмена, сформулированы основные краевые задачи и приведены методы их решения при передаче теплоты через плоскую и цилиндрическую стенку, рассмотрены тепловой поток и массообмен в бинарной смеси газов, что особенно важно при конструировании теплообменных аппаратов. Приведена методика теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.

Весьма важным элементом безопасности функционирования теплофизических устройств является температурный контроль протекания технологических процессов. Поэтому в пособии достаточно подробно рассмотрены средства измерения температуры и основные принципы проектирования функциональных схем теплового контроля.

По мнению авторов, некоторые закономерности протекания теплофизических процессов могут быть установлены на стадии проектирования теплообменных аппаратов на основе теории подобия. С этой целью в пособие включены основные элементы теории подобия, приведены основные критерии и методы их получения, а также установлены области, в которых может применяться теория подобия.

Таким образом, данное пособие позволит сформировать у студентов, обучающихся по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», инженерный подход к обеспечению эффективности и безопасности тепловых технологических процессов.

# приложения

1. Основные физические постоянные

| Название | Обозначение | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Ускорение свободного падения | g | 9,81 м/с2 |
| Универсальная газовая постоянная | R | 8,314 Дж/(мольК) |
| Постоянная Авогадро | NA | 6,0221023 моль–1 |
| Постоянная Больцмана | k | 1,38110–23 Дж/К |
| Элементарный заряд | е | 1,60210–19 Кл |
| Масса покоя электрона | me | 9,10910–31 кг |
| Скорость света в вакууме | с | 2,9979108 м/с |
| Масса покоя протона | mр | 1,6710–27 кг |
| Электрическая постоянная | 0 | 8,8510–12 Ф/м |
| Магнитная постоянная | 0 | 12,5610–7 Гн/м |
| Постоянная Планка | h | 6,6310–34 Джс |
| Постоянная Планка (с чертой) | ℏ=h2 π | 1,054610–34 Джс |
| Постоянная Стефана – Больцмана |  | 5,6710–8 Вт/(м2К4) |
| Постоянная закона смещения Вина | b | 2,9010–3 мК |
| Энергия ионизации атома водорода | Ei | 2,1610–18 Дж |
| Комптоновская длина волны | с | 2,4310–12 м |
| Атомная единица массы | а.е.м. | 1,660510–27 кг |
| Электрон-вольт | эВ | 1,610–19 Дж |

2. Тепловые свойства твердых тел

| Вещество | Удельная теплоемкость | Температура плавления | Удельная теплота плавления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сm, Дж/(Ккг) | tпл, С | , кДж/кг |
| Алюминий | 880 | 660 | 380 |
| Лед | 2100 | 0 | 330 |
| Медь | 380 | 1083 | 180 |
| Олово | 230 | 232 | 59 |
| Свинец | 130 | 327 | 25 |
| Серебро | 230 | 960 | 87 |
| Сталь | 460 | 1400 | 82 |

3. Тепловые свойства жидкостей

| Вещество | Удельная теплоемкость | Температура кипения | Удельная теплота парообразования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сm, Дж/(Ккг) | tкип, С | r, кДж/кг |
| Вода | 4200 | 100 | 2300 |
| Ртуть | 120 | 357 | 290 |
| Спирт | 2400 | 78 | 850 |

4. Тепловые свойства газов

| Вещество | Удельная теплоемкость | Температура конденсации | Плотность при нормальных условиях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сmp, кДж/(Ккг) | tкип, С | , кг/м3 |
| Азот | 1,0 | –196 | 1,25 |
| Водород | 14 | –253 | 0,09 |
| Воздух | 1,0 | –216 | 1,29 |
| Кислород | 0,92 | –183 | 1,43 |

5. Теплота образования некоторых веществ

при нормальных условиях

| Вещество | Формула | Плотность 10–3, кг/м3 | Теплота образования r10–5, Дж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| -кварц | SiO2 | 2,648 | 151,656 |
| -тридилит | SiO2 | 2,265 | 151,133 |
| Вода | H2O | 0,997 | 158,772 |
| Галенит | PbS | 7,596 | 4,088 |
| Галит | NaCl | 2,163 | 70,368 |
| Гематит | Fe2O3 | 5,274 | 51,584 |
| Двуокись углерода (углекислый газ) | CO2 | 1,79910–3 | 89,478 |
| Известь (окись кальция) | CaO | 3,346 | 113,33 |
| Кальцит | CaCO3 | 2,71 | 120,512 |
| Корунд | Al2O3 | 3,987 | 164,42 |
| Магнетит | Fe3O4 | 5,2 | 48,353 |
| Окись углерода (газ) | CO | 1,14510–3 | 39,486 |
| Пирит | FeS2 | 5,012 | 14,308 |
| Сернистый газ | SO2 | 2,61910–3 | 46,367 |
| Серный газ | SO3 | 3,27310–3 | 49,4 |
| Сильвин | КCl | 1,987 | 58,465 |
| Углерод (алмаз) | С | 3,515 | 1,579 |
| Флюорит | CaF2 | 3,182 | 155,67 |

6. Типы кристаллических структур и физические свойства

кварца SiO2

| Модификация | Сингония | Физические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность, | Показатели преломления |  | Молярная теплоемкость |
|  |  | кг/м3 | max | min | Джмоль⋅К |
| -кварц | ГГ | 2530 | 1,530 | 1,540 | -- |
| -кварц | ТРГ | 2655 | 1,544 | 1,553 | 44,60 |
| - кристобалит | ТГ | 2330 | -- | -- | -- |
| -кристобалит | К | 2230 | 1,484 | 1,487 | 44,60 |
| -тридимит | Р | 2300 | 1,469 | 1,473 | -- |
| -тридимит | ГГ | 2260 | 1,469 | 1,473 | -- |
| Китит | ТГ | 2500 | 1,513 | 1,522 | -- |
| Коэсит | М | 3010 | 1,599 | 1,604 | 45,39 |
| Стишовит | ТГ | 4350 | 1,799 | 1,826 | 42,97 |

ГГ – гексагональная; ТРГ – тригональная; ТГ – тетрагональная;

К – кубическая; Р – ромбическая; М – моноклинная.

7. Критические параметры и постоянные Ван-дер-Ваальса

| Вещество | Температура | Давление | Постоянные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tкр, К | ркр, МПа | а, Н⋅м4моль | b, см3моль |
| Азот | 126 | 3,39 | 0,135 | 38,6 |
| Аргон | 151 | 4,86 | 0,134 | 32,2 |
| Водород | 33 | 1,3 | 0,0193 | 21,8 |
| Воздух | 414 | 3,72 | 1,308 | 114,1 |
| Водяной пар | 647 | 22,1 | 0,545 | 30,4 |
| Гелий | 5,2 | 0,23 | 0,00338 | 23,6 |
| Кислород | 154 | 5,07 | 0,136 | 31,7 |
| Углекислый газ | 304 | 7,38 | 0,361 | 42,8 |
| Хлор | 417 | 7,71 | 0,650 | 56,2 |

8. Значения коэффициентов уравнения зависимости теплоемкости от температуры для некоторых химических элементов и веществ

| Вещество (хим. элемент) | Коэффициенты уравнения |  |  | Допустимый интервал температур, К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | min | max |
| -железо | 3,04 | 7,58 | –0,6 | 298 | 1033 |
| -кварц | 11,22 | 8,2 | –2,7 | 298 | 848 |
| -тридилит | 3,27 | 24,8 | – | 298 | 390 |
| Анатаз | 17,83 | 0,5 | –4,23 | 298 | 1273 |
| Вода | 12,65 | 11,38 | 1,73 | 298 | 373 |
| Галит | 10,98 | 3,9 | – | 298 | 1075 |
| Графит | 4,03 | 1,14 | –2,04 | 298 | 2500 |
| Двуокись углерода (СО2 газ) | 10,57 | 2,10 | –2,06 | 298 | 2500 |
| Кальцит | 24,98 | 5,24 | –6,2 | 298 | 1200 |
| Каолинит | 39,53 | 55,75 | – | 298 | 1000 |
| Кислород | 7,16 | 1,0 | –0,4 | 298 | 3000 |
| Корунд | 26,12 | 64,39 | –7,27 | 298 | 2326 |
| Медь | 5,41 | 1,50 | – | 298 | 1357 |
| Никель | 4,06 | 7,04 | – | 298 | 626 |
| Окись углерода (СО газ) | 6,79 | 0,98 | –0,11 | 298 | 2500 |
| Пирит | 17,88 | 1,32 | –3,05 | 298 | 1000 |
| Платина | 5,74 | 1,34 | 0,1 | 298 | 2042 |
| Свинец | 5,25 | 1,4 | –0,23 | 298 | 600 |
| Серебро | 5,09 | 2,04 | 0,36 | 273 | 1234 |
| Сильвин | 9,89 | 5,2 | 0,77 | 298 | 1043 |
| Сфалерит | 12,16 | 1,24 | –1,36 | 298 | 1200 |
| Углерод (алмаз) | 2,27 | 3,06 | 1,54 | 298 | 1200 |

# список Используемой литературы

1. Шашков, А. Г. Теплопроводность газовых смесей / 
А. Г. Шашков, Т. Н. Абраменко. – М. : Энергия, 1970. – 350 с.

2. Рид, Т. Свойства газов и жидкостей / Т. Рид, Дж. Праусниц, Р. Шервуд. – М. : Химия, 1982. – 592 с.

3. Филиппов, Л. П. Исследование теплопроводности жидкостей / Л. П. Филиппов. – М. : Изд-во МГУ, 1970. – 241 с.

4. Миснар, А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций / А. Миснар. – М. : Мир, 1968. – 
464 с.

5. Варгафтик, Н. Б. Теплофизические свойства газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. – М. : Изд-во ФМ, 1972. – 721 с.

6. Бретшнайдер, С. Свойства газов и жидкостей / 
С. Бретшнайдер. – М. : Химия, 1974. – 510 с.

7. Чиркин, В. С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / В. С. Чиркин. – М. : Атомиздат, 1968. – 340 с.

8. Методы определения теплофизических свойств твердых тел. – Новосибирск : Изд-во Наука СО АН РФ, 1976. – 104 с.

9. Иванова, Г. М. Теплотехнические измерения и приборы / 
Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. – М. : Изд-во МЭИ, 2005. – 460 с.

Оглавление

| ПРЕДИСЛОВИЕ……………………................................................ | 3 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………… | 4 |
| ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕПЛОФИЗИКЕ…………………………….. | 5 |
| § 1.1. Основные понятия термодинамики........................................ | 5 |
| § 1.2. Уравнение состояния……………………………………..….. | 8 |
| § 1.3. Первое начало термодинамики……………………………... | 9 |
| § 1.4. Второе начало термодинамики…………………………….. | 10 |
| § 1.5. Третье начало термодинамики……………………………... | 15 |
| ГЛАВА 2. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | 17 |
| § 2.1. Теплофизические свойства газов……………………………. | 17 |
| § 2.2. Зависимость коэффициентов переноса разреженных газов от температуры……………………………………………... | 23 |
| § 2.3. Теплофизические свойства жидкостей…………………….. | 26 |
| § 2.4. Зависимость коэффициента теплопроводности твердых тел от температуры……………………………………. | 28 |
| ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОТЫ….. | 30 |
| § 3.1. Виды процессов переноса теплоты………………………… | 30 |
| § 3.2. Дифференциальное уравнение теплопроводности………… | 31 |
| § 3.3. Начальные и граничные условия дифференциального уравнения теплопроводности……………………………………… | 34 |
| § 3.4. Теплопередача через плоскую стенку……………………….. | 35 |
| § 3.5. Передача теплоты через цилиндрическую стенку………… | 39 |
| § 3.6. Интенсификация теплопередачи…………………………… | 43 |
| § 3.7. Нестационарная теплопроводность……………………….. | 47 |
| ГЛАВА 4. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН………………… | 50 |
| § 4.1. Основные понятия…………………………………………… | 50 |
| § 4.2. Уравнения баланса…………………………………………… | 52 |
| § 4.3. Плотность теплового потока и массообмен в бинарной смеси газов…………………………………………………………... | 54 |
| § 4.4. Уравнение массообмена……………………………………... | 56 |
| ГЛАВА 5. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ………………….. | 58 |
| § 5.1. Типы теплообменных аппаратов…………………………… | 58 |
| § 5.2. Тепловой расчет рекуперативных теплообменных аппаратов…………………………………………………………… | 59 |
| § 5.3. Средства измерения параметров среды при тепло- и массопереносе………………………………………... | 61 |
| § 5.3.1. Условия и характеристики средств измерений………….. | 61 |
| § 5.3.2. Измерение температуры………………………………….. | 62 |
| § 5.3.3. Средства измерения температуры………………………. | 63 |
| § 5.4. Измерение состава газов…………………………………...... | 69 |
| § 5.5. Системы промышленного теплотехнического контроля… | 71 |
| § 5.6. Принципы проектирования функциональных схем теплоконтроля……………………………………………………… | 73 |
| § 5.7. Элементы теории подобия………………………………….. | 75 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….. | 81 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………. | 83 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………….. | 88 |

Дырдин Валерий Васильевич

Мальшин Анатолий Александрович

Янина Татьяна Ивановна

Теплофизика

Учебное пособие

Редактор З. М. Савина

Подписано в печать 11.10.2012. Формат 60×84/16

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 5,00

Усл. печ. л. 5,35. Тираж 60 экз. Заказ

Кузбасский государственный технический университет

650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28

Типография Кузбасского государственного технического

университета

650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а